администрация муниципального образования

«Вяземский район» смоленской области

распоряжение

от 17.05.2017 № 220-р

Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области к осенне - зимнему периоду 2017/2018 года

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно – коммунального хозяйства Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области   к работе в осенне – зимний период 2017-2018 года,  руководствуясь Федеральным законом    от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области к осенне - зимнему периоду 2017/2018 года согласно приложению №1

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Вяземский вестник» и разместить на  сайте Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя  Главы муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области В.П. Беленко.

Глава муниципального образования

«Вяземский район Смоленской области                                               И.В. Демидова

Приложение к распоряжению Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 17.05.2017 № 220-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства

Вяземского городского  поселения

Вяземского района Смоленской области

к осенне - зимнему периоду 2017/2018 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость (руб.) | Сроки выполне-ния работ | Источник финансиро-вания, ответствен-ные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| Котельная Кронштадтская, 21 |
| 1.1. | Ремонт арматуры на котельной (ревизия, замена вентилей) | шт. | 10 | 1680,00 | Май, июнь 2017 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.2. | Установка узла учета тепловой энергии | шт. | 1 | 250000,00 | август 2017 | - // - |
| 1.3. | Замена запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 9 | 17000,00 | Июнь, июль, август 2017 | - // - |
| 1.4. | Текущий ремонт оборудования котельной | шт. | 1 | 2300,00 | Апрель , октябрь 2017 | - // - |
| 1.5. | Ремонт насосных агрегатов (Д= 500 мм, подпиточные насосы №1,2, насос на котел-бойлер) | шт. | 5 | 1000,00 | Июнь 2017 | - // - |
| 1.6. | Замена насосных агрегатов (монтаж и установка) | шт. | 1 | 1230000,00 | Июль 2017 | - // - |
| 1.7 | Ремонт электрооборудования котельной (сетевой насос №1, освещения котельной) | - | - | 92500,00 | Июнь 2017 | - // - |
| 1.8 | Ремонт КИПиА котельной и котла № 1 | шт. | 18 | 83342,00 | Апрель, август 2017 | - // - |
| 1.9 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов: |  |  |  |  |  |
|  | от ТК -1 до ж/д № 33 ул. Кронштадская | м | 160 | 334000,00 | Июль, сентябрь 2017 | - // - |
|  | от ТК -29 до ТК -29-1 | м | 200 | 330000,00 | Июль, сентябрь 2017 | - // - |
|  | От ТК -20-1 до ТК -20-2 | м | 100 | 350000,00 | Июль, сентябрь 2017 | - // - |
|  | От ТК -13-1 до ТК -13-3 | м | 240 | 596000,00 | Июль, сентябрь 2017 | - // - |
| 1.10 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов ТС и ГВС: |  |  |  |  |  |
|  | от ТК -8-1 до ТК -9 (скорлупы) | м | 360 | 161000,00 | Сентябрь 2017 | - // - |
|  | от ТК -9 до ТК -13 (скорлупы) | м | 220 | 151000,00 | Сентябрь 2017 | - // - |
| Котельная ул. Кронштадтская, 6 |
| 1.11 | Ремонт насосных агрегатов | шт. | 3 | 5642,00 | Май –июль 2017 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.12 | Ремонт электрооборудования котельной | - | - | 6000,00 | Июль 2017 | - // - |
| 1.13 | Текущий ремонт тепловых сетей | - | - |  | Апрель-октябрь 2017 | - // - |
| 1.14 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 6 | 5400,00 | Август 2017 | - // - |
| 1.11 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов в т.ч. | м | 150 | 391612,00 | Июль-июль 2017 | - // - |
|  | от ТК -3 до ж/д 10 ул. Лейтенанта Шмидта | м | 80 | 218000,00 | Июнь 2017 | - // - |
|  | В районе ж/д №6 по ул. Космонавтов | м | 70 | 173612,00 | Июль 2017 | - // - |
| 1.15 | Замена арматуры теплосетей | шт. | 8 | 13755,00 | Июнь 2017 | - // - |
| Котельная ул. Софьи Перовской |
| 1.16 | Замена запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 8 | 18000,00 | Июнь-июль 2017 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.17 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 1 | 6210,00 | Август 2017 | - // - |
| 1.18 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов: в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-12-6 до гаражей | м | 60 | 15000,00 | Июнь 2017 | -//- |
|  | т/ сети район ж/д №2 ул. Кирова | м | 60 | 86220,00 | Июль 2017 | - // - |
|  | от ТК-12 до ТК-12-6 | м | 70 | 147605,00 | Август 2017 | - // - |
| 1.19 | Ремонт электрооборудования котельной | - | - | 5600,00 | Июль 2017 | - // - |
| 1.20 | Текущий ремонт оборудования котельной | - | - | 5700,00 | Июль 2017 | - // - |
| 1.21 | Ремонт здания котельной | шт. | 1 | 183890,00 | Август-сентябрь 2017 | - // - |
| Котельная ЦРБ |
| 1.22 | Ремонт запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 32 | 800,00 | Май 2017 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.23 | Замена и ремонт запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 11 | 27959,00 | Май-июль 2017 | - // - |
| 1.24 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов: в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | от т. врезки до здания бухгалтерии | м. | 40 | 9500,00 | Июнь 2017 | - // - |
|  | от т. врезки до здания ЦСО | м. | 72 | 33500,00 | Июль 2017 | - // - |
| 1.25 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 15 | 57000,00 | Июль, август 2017 | - // - |
| 1.26 | Ремонт котлов | шт. | 2 | 4500,00 | Июнь 2017 | - // - |
| Котельная ул. Плетниковка |
| 1.27 | Ремонт газового оборудования замена ШРП на ГРУ (проектирование) | шт. | 1 | 250000,00 | Март 2017 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.28 | Ремонт газового оборудования (монтаж) | шт. | 1 | 250000,00 | Июнь 2017 | - // - |
| 1.29 | Замена запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 6 | 16120,00 | Июнь 2017 | - // - |
| 1.30 | Замена запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 8 | 24548,00 | Май- июль 2017 | - // - |
| 1.31 | Ремонт электрооборудования котельной | - | - | 15000,00 | Июнь 2017 | - // - |
| 1.32 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов от ТК-3 до ТК-10 | м. | 400 | 214000,00 | Июнь 2017 | - // - |
| 1.33 | Ремонт тепловой изоляции | м. | 400 | 115000,00 | Июль 2017 | - // - |
| 1.34 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 1 | 31200,00 | Сентябрь 2017 | - // - |
| Котельная СОШ №3 |
| 1.35 | Ремонт и замена запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 1 | 1111,00 | Июль 2017 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.36 | Замена котлов КЧМ -5 | шт. | 1 | 121000,00 | Июль 2017 | - // - |
| 1.37 | Ремонт КИПиА на котельной | - | - | 16500,00 | Июль, сентябрь 2017 | - // - |
| 1.38 | Ремонт электрооборудования котельной | - | - | 2000,00 | Июнь 2017 | - // - |
| 1.39 | Ремонт газового оборудования | шт. | 1 | 4810,00 | Июнь 2017 | - // - |
| Котельная Тубдиспансера г. Вязьма |
| 1.40 | Ремонт и замена запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 5 | 1611,00 | Июль 2017 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.41 | Ремонт КИПиА на котельной | - | - | 5000,00 | Сентябрь 2017 | - // - |
| 1.42 | Ремонт газового оборудования | шт. | 1 | 12400,00 | Май 2017 | - // - |
| 1.43 | Ремонт электрооборудования котельной | - | - | 1500,00 | Июнь 2017 | - // - |
| 1.44 | Ремонт тепловой изоляции от здания котельной до лечебного корпуса | м. | 120 | 5300,00 | Сентябрь 2017 | - // - |
| Котельная ул. Панино,17 |
| 1.45 | Ремонт и замена запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 2 | 2222,00 | Июль 2017 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.46 | Ремонт газового оборудования котельной | - | - | 8100,00 | Июль 2017 | - // - |
| 1.47 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 1 | 3500,00 | Сентябрь 2017 | - // - |
| 1.48 | Ремонт электрооборудования котельной | - | - | 2600,00 | Июль 2017 | - // - |
| 1.49 | Замена котлов КЧМ -5 | шт. | 1 | 121000,00 | Июль 2017 | - // - |
| Котельная Дома престарелых и инвалидов |
| 1.50 | Ремонт здания котельной | - | - | 11300,00 | Сентябрь 2017 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.51 | Текущий ремонт оборудования котельной (ремонт фильтров) | - | - | 3700,00 | Февраль 2016 | - // - |
| 1.52 | Ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 22 | 6500,00 | Февраль 2016 | - // - |
| 1.53 | Замена запорной арматуры котельной | шт. | 9 | 16370,00 | Май 2017 | - // - |
| 1.54 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 1 | 14200,00 | Июль 2017 | - // - |
| Котельная ул. Гоголя |
| 1.55 | Ремонт КИПиА на котельной | - | - | 88000,00 | Август-сентябрь 2017 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.56 | Ремонт газового оборудования | шт. | 4 | 5500,00 | Июнь 2017 | - // - |
| 1.57 | Ремонт водоподогревателей | шт. | 1 | 55000,00 | Март 2017 | - // - |
| 1.58 | Ремонт электрооборудования котельной | - | - | 23000,00 | Июнь 2017 | - // - |
| 1.59 | Текущий ремонт оборудования котельной (ремонт теплообменников) | - | - | 30000,00 | Апрель 2017 | - // - |
| 1.60 | Текущий ремонт оборудования котельной (замена теплообменников) | - | - | 200000,00 | Март 2017 | - // - |
| 1.61 | Текущий ремонт оборудования котельной (расширительный бак) | шт. | 2 | 60000,00 | Июнь 2017 | - // - |
| 1.62 | Ремонт и замена запорной арматуры на котельной | шт. | 4 | 6818,00 | Июнь 2017 | - // - |
| 1.63 | Ремонт насосных агрегатов | шт. | 2 | 5000,00 | Апрель 2017 | - // - |
| 1.64 | Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов: |  |  |  |  | - // - |
|  | от ТК-6 до ТК-8 | м. | 170 | 51660,00 | Июль 2017 | - // - |
|  | в районе ж.д. № 35 ул. Докучаева | м. | 30 | 51870,00 | Июнь 2017 | - // - |
| 1.65 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов ТС и ГВС: от ТК-1 до ж.д. № 24 ул. Гоголя | м. | 90 | 7700,00 | Октябрь 2017 | - // - |
| Котельная «Восток» ул. Строителей |  |
| 1.66 | Замена запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 37 | 205694,00 | Июнь-август 2017 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.67 | Замена запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 10 | 293255,00 | Июнь 2017 | - // - |
| 1.68 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 70 | 96316,00 | Май-июль 2017 | - // - |
| 1.69 | Ремонт электрооборудования котельной | - | 1 | 24800,00 | Июль 2017 | - // - |
| 1.70 | Замена насосных агрегатов | шт. | 1 | 93000,00 | Июнь 2017 | - // - |
| 1.71 | Ремонт насосных агрегатов | шт. | 10 | 5100,00 | Июнь 2017 | - // - |
| 1.72 | Ремонт запорной арматуры на котельной | шт. | 50 | 3500,00 | Май 2017 | - // - |
| 1.73 | Ремонт запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 146 | 30540,00 | Май-июль 2017 | - // - |
| 1.74 | Ремонт оборудования ЦТП (в т.ч. замена коллектора на ЦТП-2, диспетчеризация ЦТП 1,2,4) | м. шт. | 30 3 | 88340,00 573586 | Июнь 2017 Сентябрь 2017 | - // - |
| 1.75 | Текущий ремонт здания котельной | - | - | 112800,00 | Январь-апрель 2017 | - // - |
| 1.76 | Ремонт тепловых камер ТС | шт. | 4 | 12000,00 | сентябрь 2017 | - // - |
| 1.77 | Ремонт электрооборудования ЦТП №1 | - | - | 60000,00 | Июль 2017 | - // - |
| 1.78 | Ремонт водоподогревателей | шт. | 218 | 176035,00 | Март 2017 | - // - |
| 1.79 | Ремонт газового оборудования | шт. | 6 | 38102,00 | Июнь 2017 | - // - |
| 1.80 | Ремонт оборудования котлов (клапанов) | шт. | 40 | 1800,00 | Июнь 2017 | - // - |
| 1.81 | Ремонт оборудования ХВО | шт. | 1 | 10000,00 | Июль 2017 | - // - |
| 1.82 | Установка узла учета на ЦТП | шт. | 2 | 420000,00 | Август 2017 | - // - |
| 1.83 | Ремонт теплосетей: каналов отводов | шт. | 3 6 | 30000,00 60000,00 | Июнь 2017 | - // - |
| 1.84 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов: |  |  |  |  |  |
|  | т/трасса по подвалу ж.д. № 10, мкр Березы | м. | 48 | 48000,00 | Май 2017 | - // - |
|  | ЦТП-4: от ТК-404 ж.д. № 16, ул. Парковая | м. | 24 | 8000,00 | Май 2017 | - // - |
|  | ЦТП-4: от ТК-403 до ТК-404 | м. | 252 | 157500,00 | Май 2017 | - // - |
|  | ЦТП-4: от ж.д. № 10 до № 8, мкр Березы | м. | 188 | 582000,00 | Май 2017 | - // - |
|  | ЦТП-4: до ж.д. № 10, мкр Березы | м. | 220 | 665160,00 | Май 2017 | - // - |
|  | ЦТП-4: от детского сада до ж.д. № 14, мкр Березы ТК-417 | м. | 400 | 798040,00 | Май 2017 | - // - |
|  | от ТК-8 до ЦТП-2 | м. | 88 | 195000,00 | Июнь 2017 | - // - |
|  | ЦТП-2: до ж.д. № 7 ул. Путевая до компенсатора ул. Полины Осипенко | м. | 548 | 948444,00 | Июль 2017 | - // - |
| 1.85 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов ТС и ГВС: |  |  |  |  |  |
|  | Магистральная сеть Д= 426 | м. | 60 | 63000,00 | Сентябрь 2017 |  |
|  | ЦТП-3 к ж.д. № 10 по ул. Строителей | м. | 120 | 48000,00 | Октябрь 2017 | - // - |
|  | ЦТП-4 к ж.д. № 79 б по ул. Ленина | м. | 40 | 11320,00 | Сентябрь 2017 | - // - |
| Котельная ул.Маяковского |
| 1.86 | Замена запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 24 | 38966,00 | Июнь 2017 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.87 | Замена запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 8 | 29554,00 | Май 2017 | - // - |
| 1.88 | Ремонт запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 296 | 11240,00 | Май-август 2017 | - // - |
| 1.89 | Ремонт запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 97 | 49400,00 | Май 2017 | - // - |
| 1.90 | Установка узла учета тепловой энергии | шт. | 4 | 866460,00 | Июль 2017 | - // - |
| 1.91 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 64 | 128225,00 | Март-май июль, сентябрь 2017 | - // - |
| 1.92 | Ремонт КИПиА на ЦТП | шт. | 4 | 8000,00 | Май 2017 | - // - |
| 1.93 | Ремонт электрооборудования ЦТП | шт. | 2 | 27000,00 | Июнь 2017 | - // - |
| 1.94 | Ремонт электрооборудования котельной | шт. | 2 | 85000,00 | Май 2017 | - // - |
| 1.95 | Замена насосных агрегатов ЦТП-1 | шт. | 1 | 65000,00 | Август 2017 | - // - |
| 1.96 | Ремонт оборудования ЦТП | - | 10 | 118600,00 | Май, июль, август 2017 | - // - |
| 1.97 | Ремонт насосных агрегатов | шт. | 30 | 12500,00 | Май 2017 | - // - |
| 1.98 | Ремонт водоподогревателей ЦТП 1-4 | шт. | 218 | 176035,00 | Март 2017 | - // - |
| 1.99 | Ремонт оборудования ХВО (дренажные каналы, емкость мокрого хранения соли) | шт. | 100 1 | 20000,00 26000,00 | Март 2017 Май 2017 | - // - |
| 1.100 | Ремонт оборудования котлов (ремонт взрывных клапанов) | шт. | 10 | 2000,00 | Июнь 2017 | - // - |
| 1.101 | Ремонт котлов (трубная часть, обмуровка) | шт. | 2 | 100000,00 | Июль 2017 | - // - |
| 1.102 | Ремонт тепловых камер | шт. | 8 | 9600,00 | Июль 2017 | - // - |
| 1.103 | Ремонт газового оборудования | шт. | 1 | 6400,00 | Май 2017 | - // - |
| 1.104 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов ТС и ГВС: |  |  |  |  |  |
|  | ЦТП- 2: от ТК -221 до здания поликлиники | м. | 90 | 35000,00 | Сентябрь 2017 | - // - |
|  | ЦТП- 3: от ТК -304 до разветвления | м. | 486 | 140000,00 | Сентябрь 2017 | - // - |
|  | ЦТП- 2: от теплового узла до здания магазина Универмаг | м. | 356 | 115000,00 | Сентябрь 2017 | - // - |
| 1.105 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов: |  |  |  |  | - // - |
|  | от ТК-1 до ТК-37 ул. Маяковского | м. | 468 | 2622760,00 | Май 2017 | - // - |
|  | ЦТП-2: от ТК-202 до ТК-203 ул. Полины Осипенко, № 2а-2б | м. | 80 | 68000,00 | Июль 2017 | - // - |
|  | ЦТП-2: от ТК-201А до ТК-202 ул. Полины Осипенко, № 2а-2б | м. | 172 | 145000,00 | Июль 2017 | - // - |
|  | ЦТП-2: от ТК-203 до ТК-205 ул. Полины Осипенко, № 2а-2б | м. | 200 | 165000,00 | Июль 2017 | - // - |
|  | ЦТП-4: от ТК-402 до дома №7 ул. Калинина | м. | 20 | 14000,00 | Август 2017 | - // - |
|  | ЦТП-4: от ТК-401 А до ТК-402 | м. | 60 | 42000,00 | Август 2017 | - // - |
|  | ЦТП-3: от ТК-302 до ТК-303 и до дома № 6а ул. Дзержинского | м. | 192 | 93000,00 | Август 2017 | - // - |
| Котельная Юбилейная |
| 1.106 | Текущий ремонт оборудования котельной | шт. | 1 | 45000,00 | Июнь 2017 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.107 | Замена запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 6 | 12918,00 | Июнь 2017 | - // - |
| 1.108 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 25 | 187526,00 | Февраль, июль, сентябрь 2017 | - // - |
| 1.109 | Ремонт электрооборудования ЦТП | шт. | 3 | 85000,00 | Июль-август 2017 | - // - |
| 1.110 | Ремонт запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 16 | 130000,00 | Июнь 2017 | - // - |
| 1.111 | Ремонт запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 12 | 705100,00 | Июнь 2017 | - // - |
| 1.112 | Ремонт оборудования ЦТП (1,2) | шт. | 5 | 14200,00 | Февраль, июнь, август 2017 | - // - |
| 1.113 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов ТС и ГВС: |  |  |  |  | - // - |
|  | от ЦТП-2 | м | 480 | 318000,00 | Август 2017 | - // - |
| 1.114 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов: |  |  |  |  | - // - |
|  | т/сети к ж.д. № 9 по ул. Юбилейная | м | 70 | 235000,00 | Июнь 2017 | - // - |
|  | т/сети от ТК-2 до ТК-6 | м | 580 | 1300000,00 | Июль 2017 | - // - |
| Котельная ДЭП-2 |
| 1.115 | Ремонт газового оборудования | шт. | 3 | 5158,00 | Апрель 2017 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.116 | Ремонт котлов КЧМ (с заменой секций КЧМ) | шт. | 4 | 38000,00 | Июнь 2017 | - // - |
| 1.117 | Ремонт электрооборудования котельной | шт. | 1 | 3500,00 | Июль 2017 | - // - |
| 1.118 | Замена насосных агрегатов | шт. | 1 | 55000,00 | Июль 2017 | - // - |
| 1.119 | Ремонт запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 20 | 800,00 | Май 2017 | - // - |
| 1.120 | Ремонт запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 10 | 400,00 | Июль 2017 | - // - |
| 1.123 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 4 | 21900,00 | Август, сентябрь 2017 | - // - |
| 1.124 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов от ТК-1 до ТК-2 | м | 110 | 212000,00 | Июль 2017 | - // - |
| Котельная ул. Московская |
| 1.125 | Ремонт водоподогревателей ЦТП-2 | шт. | 330 | 266049,00 | Март 2017 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.126 | Ремонт водоподогревателей ЦТП-4 | шт. | 325 | 262205,00 | Март 2017 | - // - |
| 1.127 | Ремонт запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 107 | 6100,00 | Май 2017 | - // - |
| 1.128 | Замена запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 14 | 38892,00 | Май, июнь 2017 | - // - |
| 1.129 | Ремонт электрооборудования ЦТП 1-4 | шт. | 2 | 17000,00 | Июнь, июль 2017 | - // - |
| 1.130 | Ремонт оборудования ЦТП 1-4 | шт. | 4 | 3200,00 | Июнь 2017 | - // - |
| 1.131 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов: |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-7 до ТК-9 | м. | 245 | 1909796,00 | Июнь 2017 | - // - |
|  | от ТК-9-6 до детского сада | м. | 220 | 417000,00 | Июль 2017 |  |
|  | от ж.д. № 21 до ТК-28 | м. | 330 | 1254000,00 | Август 2017 | - // - |
|  | от ТК-23 до ТК-22 | м. | 320 | 175000,00 | Август 2017 | - // - |
| 1.132 | Ремонт кровли ЦТП-2 | м 2. | 300 | 435395,00 | Июнь 2017 | - // - |
| 1.133 | Ремонт кровли ЦТП-4 | м 2. | 276 | 380000,00 | Июнь 2017 | - // - |
| 1.134 | Замена насосных агрегатов ЦТП-1 | шт. | 1 | 153000,00 | Июль 2017 |  |
| 1.135 | Замена насосных агрегатов ЦТП-2 | шт. | 1 | 153000,00 | Июль 2017 | - // - |
| 1.136 | Замена насосных агрегатов ЦТП-3 | шт. | 1 | 153000,00 | Июль 2017 | - // - |
| 1.137 | Замена насосных агрегатов ЦТП-4 | шт. | 1 | 153000,00 | Июль 2017 | - // - |
| 1.138 | Реконструкция ЦТП-2 | шт. | 1 | 210000,00 | Июль 2017 | - // - |
| 1.139 | Реконструкция ЦТП-4 | шт. | 1 | 210000,00 | Август 2017 | - // - |
| 1.140 | Установка узла учета ХВС на ЦТП-1,2,3 | шт. | 3 | 120000,00 | Август 2017 | - // - |
|  | Ремонт КИПиА на ЦТП 1-4 | шт. | 70 | 41000,00 | Август 2017 | - // - |
| 1.141 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов ТС и ГВС: от ТК-27 до ТК-26 | м. | 448 | 180000,00 | Сентябрь 2017 | - // - |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Бознянский водозабор: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Артезианские скважины № 3,8 Замена артезианского насоса | шт. | 2 | 300000,00 | Апрель-июнь 2017 | Собствен-ные средства ООО «Строй Рем Сервис» |
| 2.1.2 | Станция обезжелезивания: |  |  |  |  |  |
|  | Замена дренажной системы и фильтрующей загрузки на фильтрах ( № 6,8) станции | шт. | 2 | 200000,00 | Апрель-июнь 2017 | - // - |
|  | Замена верхнего слоя фильтрующей загрузки на фильтрах ( № 1-5,7) станции | шт. | 6 | 30000,00 | Июль-сентябрь 2017 | - // - |
|  | Капитальный ремонт кровли и подготовка оборудования | шт. | 1 | 50000,00 | Июль-сентябрь 2017 | - // - |
| 2.1.3 | Промывная водонапорная башня: сварочные ремонтные работы | шт. | 1 | 50000,00 | Июль-сентябрь 2017 | - // - |
| 2.2 | Скважина ул. Пушкина: |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс мероприятий по переключению ул. Пушкина, Гоголя на подключение от Бознянского водозабора | - | - | 500000,00 | Сентябрь-октябрь 2017 | Средства бюджета Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленс-кой области |
|  | Модернизация повысительной насосной станции ул. Плетниковка | - | - |  |  |  |
|  | Прокладка дополнительной водопроводной сети от подкачки ул. Плетниковка | - | - |  |  |  |
|  | Устройство перемычек между сетями скважины ул. Пушкина и городской сетью | - | - |  |  |  |
|  | Заглушка старой схемы подключения ХВС на ул. Пушкина | - | - |  |  |  |
|  | Переподключение здания политехнического техникума на сети городского водоснабжения | - | - |  |  |  |
| 2.3 | Участок «Юбилейная»: |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт здания биофильтра | м² | 100 | 30000,00 | Июль-сентябрь 2017 | Собствен-ные средства ООО «Строй Рем Сервис» |
|  | Установка частотного преобразователя на станции обезжелезивания | шт. | 1 | 40000,00 | Апрель -июнь 2017 | - // - |
|  | Замена водовода от скважины № 2 по ул. Юбилейная до станции обезжелезивания Д=150 мм | п.м. | 980 | 500000,00 | Сентябрь-октябрь 2017 | Средства бюджета Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленс-кой области |
|  | Замена участка водопроводной сети Д=110 мм | п.м. | 200 | 80000,00 | Сентябрь-октябрь 2017 | Собствен-ные средства ООО «Строй Рем Сервис» |
|  | Прокладка водопровода до ОСК Д=50мм | п.м. | 2500 | 150000,00 | Сентябрь-октябрь 2017 | - // - |
| 2.4 | Реконструкция схемы подключения повысительных насосов: |  |  |  |  |  |
|  | Повысительная насосная станция ул. Репина | шт. | 2 | 50000,00 | Апрель -июнь 2017 | - // - |
|  | ЦТП ул. Московская | шт. | 2 | 50000,00 | Апрель -июнь 2017 | - // - |
|  | ЦТП-1, ул. П. Осипенко, д. № 13-25 | шт. | 2 | 50000,00 | Сентябрь-октябрь 2017 | - // - |
|  | ЦТП-2 ул. Ползунова | шт. | 2 | 50000,00 | Апрель -июнь 2017 | - // - |
| 2.5 | Установка и обвязка второго повысительного насоса ЦТП-5, ул. Воинов Интернационалистов | шт. | 1 | 50000,00 | Апрель -июнь 2017 | - // - |
| 2.6 | Установка повысительного насоса с частотным регулятором ул. 25 Октября, № 13 | шт. | 1 | 50000,00 | Сентябрь-октябрь 2017 | - // - |
| 2.7 | Водопроводные сети: |  |  |  |  |  |
|  | Вынос водопроводной сети из-под здания бывшей подкачки пер. Загородный, 21 | п.м. | 50 | 30000,00 | Сентябрь-октябрь 2017 | - // - |
|  | Устранение течи задвижки ул. Мира, ул. Полевая (д. № 47) | шт. | 1 | 10000,00 | Апрель -июнь 2017 | - // - |
|  | Замена участка водопровода ул. Грибоедова, ул. Воровского | п.м. | 100 | 30000,00 | Сентябрь-октябрь 2017 | - // - |
|  | Замена запорной арматуры дюкер ул. Кирова, ул. Ленина, № 7 | шт. | 1 | 15000,00 | Апрель -июнь 2017 | - // - |
|  | Комплекс мероприятий по техническим работам ул. Комсомольская больничный городок | - | - | 30000,00 | Апрель -июнь 2017 | - // - |
|  | Замена участка водопровода ул. Строителей , № 2 | п.м. | 110 | 30000,00 | Апрель -июнь 2017 | - // - |
|  | Замена участка водопровода ул. Комсомольская | п.м. | 70 | 30000,00 | Сентябрь-октябрь 2017 | - // - |
|  | Чистка колодца и замена задвижки на линии ул. Ленина, д. № 3-5 | шт. | 1 | 5000,00 | Апрель -июнь 2017 | - // - |
|  | Чистка колодца и ремонт – ул. Ленина, кинотеатр | шт. | 1 | 5000,00 | Сентябрь-октябрь 2017 | - // - |
|  | Чистка колодца и ремонт колодца, замена задвижки- пер. Загородный, СОШ №2 | шт. | 1 | 5000,00 | Апрель -июнь 2017 | - // - |
|  | Замена задвижек пл. Советская, ул. Кирова (дюкер), ул. Ленских Событий | шт. | 7 | 25000,00 | Апрель -июнь 2017 | - // - |
|  | Замена участка водопровода ул. Овсяника | п.м. | 10 | 25000,00 | Сентябрь-октябрь 2017 | - // - |
|  | Чистка колодца и замена задвижки ул. Космонавтов, №10 | шт. | 1 | 5000,00 | Сентябрь-октябрь 2017 | - // - |
|  | Чистка колодца ул. Кронштадская, № 3 | шт. | 1 | 5000,00 | Сентябрь-октябрь 2017 | - // - |
|  | Чистка колодца и замена задвижки ул. Кронштадская, № 5-7 | шт. | 1 | 5000,00 | Сентябрь-октябрь 2017 | - // - |
|  | Замена задвижки ул. Парковая, № 2 | шт. | 1 | 5000,00 | Сентябрь-октябрь 2017 | - // - |
|  | Установка новой задвижки ул. Парковая, № 2 – пер.1-й Северный, №7 | шт. | 1 | 5000,00 | Сентябрь-октябрь 2017 | - // - |
|  | Чистка водопроводного колодца и консервация линии ХВС на бывшую ж.д. больницу | шт. | 1 | 5000,00 | Апрель -июнь 2017 | - // - |
|  | Замена задвижки ул. Полевая, № 5-7 | шт. | 3 | 5000,00 | Апрель -июнь 2017 | - // - |
|  | Замена участка водопровода ул. Красноармейское шоссе, № 9 Д=110 мм | п.м. | 1,5 | 5000,00 | Сентябрь-октябрь 2017 | - // - |
|  | Замена участка водопровода ул. Красноармейское шоссе, № 9а-11 Д=76 мм | п.м. | 45 | 30000,00 | Апрель -июнь 2017 | - // - |
|  | Чистка колодца и замена задвижки ул. 25 Октября, № 33-35 | шт. | 1 | 5000,00 | Апрель -июнь 2017 | - // - |
|  | Капитальный ремонт водопроводных колодцев ул. Ленских. Событий, ул. Лейтенанта Шмидта | шт. | 1 | 15000,00 | Сентябрь-октябрь 2017 | - // - |
|  | Замена задвижки ул. 1-го Мая, №4 (перекресток) Д=150 мм | шт. | 1 | 15000,00 | Сентябрь-октябрь 2017 | - // - |
|  | Замена участка водопровода ул. Машиностроительная | п.м. | 100 | 40000,00 | Сентябрь-октябрь 2017 | - // - |
|  | Замена участка водопровода ул. Воинов Интернационалистов, № 12, корп. 3 | п.м. | 90 | 35000,00 | Сентябрь-октябрь 2017 | - // - |
|  | Замена участка водопровода ул. Московская, 32-35 Д=108 мм | п.м. | 30 | 20000,00 | Сентябрь-октябрь 2017 | - // - |
|  | Ремонт водоразборных колонок | шт. | По заяв-кам | 50000,00 | 2017 | - // - |
|  | Замена водоразборных колонок | шт. | 5 | 30000,00 | Сентябрь-октябрь 2017 | - // - |
|  | Ревизия пожарных гидрантов | шт. | 180 | 120000,00 | Сентябрь-октябрь 2017 | - // - |
|  | Замена пожарных гидрантов | шт. | 2 | 300000,00 | Сентябрь-октябрь 2017 | - // - |
| 2.8 | Проведение ППР и ППО электрооборудования, проведение мероприятий по энергоэффективности | - | - | 20000,00 | Согласно графику | - // - |
| 2.9 | Проведение технического обслуживания и подготовка транспортных средств | шт. | 11 | 80000,00 | Сентябрь-октябрь 2017 | - // - |
| 2.10 | Выполнение работ по реконструкции водовода от перекрестка ул. 25 Октября и ул. Репина до дюкера в районе ул. Чайковского д.1 в г. Вязьме Смоленской области | п.м. | 714,3 | 4888591,00 | Июнь-июль 2017 | Средства бюджета Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленс-кой области |
| 3. | Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Городские очистные сооружения: |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт илоскребов | шт. | 2 | 50000,00 | Апрель -июнь 2017 | Собствен-ные средства ООО «Очистные системы» |
|  | Подключение аэрлифтов подведения воздухопроводов в отстойниках | шт. | 2 | 60000,00 | Апрель -июнь 2017 | - // - |
|  | Установка новых песколовок | шт. | 2 | 100000,00 | Апрель -июнь 2017 | - // - |
|  | Ремонт крыши здания мастерских и здания лаборатории | кв.м | 100 | 50000,00 | Сентябрь-октябрь 2017 | - // - |
|  | Восстановление перешейков в иловых картах | шт. | 4 | 50000,00 | Сентябрь-октябрь 2017 | - // - |
| 3.2 | КНС-1 ул. Чапаева: замена шибера, ремонт насоса | шт. | 1 | 30000,00 | Апрель -июнь 2017 | - // - |
| 3.3 | КНС- 2 ул. Воинов Интернационалистов: установка шибера, ремонт насосных агрегатов, замена электропроводки | шт. | 2 | 30000,00 | Апрель -июнь 2017 | - // - |
| 3.4 | КНС- 3 ул. Кирова: частичная реконструкция и капитальный ремонт здания | кв.м | 20 | 20000,00 | Апрель -июнь 2017 | - // - |
| 3.5 | КНС- 4 ул. Путевая: ревизия и ремонт запорной арматуры, ремонт насосных агрегатов и замена шибера | шт. | 1 | 30000,00 | Апрель -июнь 2017 | - // - |
| 3.6 | КНС- 6 ул. Дмитрова Гора: очистка приемной камеры | шт. | 1 | 15000,00 | Сентябрь-октябрь 2017 | - // - |
| 3.7 | КНС- 7 ул. 1-я Бозня: очистка приемной камеры | шт. | 1 | 15000,00 | Сентябрь-октябрь 2017 | - // - |
| 3.8 | КНС- 8 пл. Привокзальная: ремонт насосов. | шт. | 2 | 30000,00 | Сентябрь-октябрь 2017 | - // - |
| 3.9 | КНС- 9 льнокомбинат: прокладка нового напорного коллектора Д=160 мм, замена насоса | м.п | 100 | 60000,00 | Сентябрь-октябрь 2017 | - // - |
| 3.10 | КНС- 11 МЖК: замена насоса, ремонт шибера, замена напорного коллектора Д=200 мм, | м.п | 20 | 30000,00 | Апрель -июнь 2017 | - // - |
| 3.11 | ГНС ул. Плетниковка: замена шибера, ремонт и пуско-наладка частотного преобразователя | шт. | 1 | 30000,00 | Апрель -июнь 2017 | - // - |
| 3.12 | КНС-1 ул. Юбилейная: -капитальный ремонт здания -установка насоса № 2 | м.п. шт. | 20 1 | 30000,00 50000,00 | Апрель -июнь 2017 | - // - |
| 3.13 | КНС-2 ул. Юбилейная: установка автоматического блока защиты | шт. | 1 | 10000,00 | Апрель -июнь 2017 | - // - |
| 3.14 | Коллектор ул. Юбилейная: частичная замена коллектора Д=20 мм | м.п | 2000 | 200000,00 | Сентябрь-октябрь 2017 | - // - |
| 3.15 | Канализационные сети: |  |  |  |  |  |
|  | пл. Советская – чистка камеры шиберного дюкера; ремонт канализационных колодцев | шт. шт. | 1 4 | 10000,00 20000,00 | Апрель -июнь 2017 Сентябрь-октябрь 2017 | - // - |
|  | ул. Воинов Интернационалистов, д. № 12 корп. 3- чистка сборного колодца канализации. | шт. | 1 | 10000,00 | Апрель -июнь 2017 | - // - |
|  | ул. Смоленская, № 2а- чистка камеры гашения от КНС №3 | шт. | 1 | 10000,00 | Апрель -июнь 2017 | - // - |
|  | ул. 25 Октября, № 37 – чистка колодцев канализации от машзаводского коллектора | шт. | 3 | 5000,00 | Сентябрь-октябрь 2017 | - // - |
|  | ул. Московская, № 20; ул. Космонавтов, 6; ул. Смоленская, № 22 – ремонт колодцев | шт. | 3 | 15000,00 | Сентябрь-октябрь 2017 | - // - |
|  | ул. Юбилейна, 9,23, 3,13,1а- капитальный ремонт колодцев | шт. | 5 | 25000,00 | Апрель -июнь 2017 | - // - |
|  | Телеинспекция магистральных коллекторов | км. | 2 | 50000,00 | Октябрь-декабрь 2017 | - // - |