администрация муниципального образования

«Вяземский район» смоленской области

распоряжение

от 22.05.2018 № 216-р

Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области к осенне - зимнему периоду 2018/2019 года

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно – коммунального хозяйства Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области   к работе в осенне – зимний период 2018/2019 года,  руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года           № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

1.Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области к осенне - зимнему периоду 2018/2019 года согласно приложению.

2.  Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Мой город-Вязьма» и разместить на  сайте Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя  Главы муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области В.П. Беленко.

Глава муниципального образования

«Вяземский район Смоленской области                                               И.В. Демидова

Приложение к распоряжению Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 22.05.2018 № 216-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства

Вяземского городского  поселения Вяземского района Смоленской области

к осенне - зимнему периоду 2018/2019 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость (руб.) | Сроки выполне-ния работ | Источник финансиро-вания, ответствен-ные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| Котельная Кронштадтская, 21 |
| 1.1. | Ремонт зданий и сооружений (ремонт бытовых помещений, косметический ремонт, ремонт фасадов, ремонт окон) | шт. | 1 | 30000,00 | Апрель 2018 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.2. | Ремонт КИПиА котельной и котла № 1 , модуль ввода-вывода | шт. | 14 | 69000,00 | Апрель, июль, август 2018 | - // - |
| 1.3. | Текущий ремонт оборудования котельной | шт. | 1 | 2090,00 | Май, июнь 2018 | - // - |
| 1.4. | Ремонт газового оборудования | шт. | 1 | 1000,00 | Апрель 2018 | - // - |
| 1.5. | Замена запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 11 | 41200,00 | Июнь-август 2018 | - // - |
| 1.6. | Ремонт насосных агрегатов (Д= 500 мм, подпиточные насосы №1,2, насос на котел-бойлер №№3,4) | шт. | 8 | 2500,00 | Июнь 2018 | - // - |
| 1.7 | Ремонт электрооборудования котельной (освещения котельной) | - | - | 24000,00 | Июль 2018 | - // - |
| 1.8 | Ремонт арматуры на котельной (ревизия, замена вентилей) | шт. | 15 | 4900,00 | июль 2018 | - // - |
| 1.9 | Ремонт кровли зала №1 | М2 | 530 | 300000,00 | Май 2018 | - // - |
| 1.10 | Замена запорной арматуры ТС | шт | 12 | 55200,00 | Июнь 2018 | - // - |
| 1.11 | Текущий ремонт тепловых сетей (установка отводов, замена участков т.с.до 1м, заваривание повреждений и т.д.) |  |  |  | Май 2018 | - // - |
| 1.12 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов: | м | 380 |  |  | - // - |
| 1.12.1 | от ж.д.№24а до ж.д.№26 ул.25 Октября ППУ ПЭ | м | 50 | 88300,00 | Июнь 2018 | - // - |
| 1.12.2 | от ТК-13-3 до ж.д.№№11,9а ул.Репина ППУ ПЭ- д.76-250м,д.45-80м | м | 330 | 526000,00 | Июнь 2018 | - // - |
| 1.13 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов ТС и ГВС: | м | 400 |  |  | - // - |
| 1.13.1 | от здания котельной до ТК-2-скорлупа | м | 180 | 292000,00 | Сентябрь 2018 | - // - |
| 1.13.2 | от ТК-8,1 до ТК-9-скорлупа | м | 220 | 282000,00 | Сентябрь 2018 | - // - |
| Котельная ул. Кронштадтская, 6 |
| 1.14 | Ремонт зданий и сооружений (ремонт бытовых помещений) выполнение организованного водостока атмосферных вод кровли здания | шт. | 1 | 50000,00 | Август 2018 |  |
| 1.15 | Ремонт арматуры на котельной | шт. | 5 | 1000,00 | июль 2018 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.16 | Замена арматуры на котельной | шт. | 6 | 12686,00 | Июнь 2018 |  |
| 1.17 | Ремонт электрооборудования котельной | - | 1 | 16000,00 | Июнь 2018 | - // - |
| 1.18 | Текущий ремонт тепловых сетей | - | - | - | Апрель-октябрь 2018 | - // - |
| 1.19 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 8 | 67900,00 | Апрель 2018 | - // - |
| 1.20 | Текущий ремонт тепловых сетей (установка отводов, замена участков т.с.до 1м, заваривание повреждений и т.д.) | - | - | - |  | - // - |
| 1.21 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов в т.ч. | м | 70 |  |  | - // - |
| 1.22 | от точки врезки до Космонавтов-6: ППУ ПЭ | м | 70 | 104700,00 | Июнь 2018 | - // - |
| 1.23 | Замена арматуры теплосетей | шт. | 10 | 21000,00 | Июнь 2018 | - // - |
| Котельная ул. Софьи Перовской |
| 1.24 | Ремонт кровли подсобного помещения- частичный | м2 | 110 | 66000,00 | Май 2018 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.25 | Ремонт электрооборудования котельной | шт. | 1 | 1500,00 | Июль 2018 | - // - |
| 1.26 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 1 | 3000,00 | Март 2018 | - // - |
| 1.27 | Текущий ремонт тепловых сетей (установка отводов, замена участков т.с.до 1м, заваривание повреждений и т.д.) |  |  |  |  | - // - |
| 1.28 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов: в т.ч. | м | 220 |  |  | - // - |
| 1.28.1 | ул. Парижской коммуны между домами №8 и №10 ППУ ПЭ д.45 | м | 80 | 78000,00 | Июнь 2018 | -//- |
| 1.28.2 | от ТК-12-6 до ТК-12-7-ППУ ПЭ | м | 70 | 99100,00 | Июль 2018 | - // - |
| 1.28.3 | от ТК-12 до ТК-12-6 ППУ ПЭ | м | 70 | 145300,00 | Июнь 2018 | - // - |
| 1.29 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов ТС и ГВС ТК-18-1 до ТК-19-скорлупа | м | 40 | 33500,00 | Июнь 2018 | - // - |
| 1.30 | Текущий ремонт оборудования котельной | - | - | 1000,00 | Июнь 2018 | - // - |
| 1.31 | Замена запорной арматуры ТС | шт. | 10 | 14800,00 | Сентябрь 2018 | - // - |
| Котельная ЦРБ |
| 1.32 | Ремонт запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 30 | 1000,00 | Май 2018 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.33 | Ремонт электрооборудования котельной | шт. | 1 | 19000,00 | Апрель 2018 | - // - |
| 1.34 | Текущий ремонт тепловых сетей (установка отводов, замена участков т.с.до 1м, заваривание повреждений и т.д.) | - | - |  |  | - // - |
| 1.35 | Замена и ремонт запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 9 | 23400,00 | Июнь-июль 2018 | - // - |
| 1.36 | Ремонт насосных агрегатов | шт. | 5 | 1200,00 | Июль 2018 | - // - |
| 1.37 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов: в т.ч. | м. | 1774 |  |  | - // - |
| 1.37.1 | от точки врез.на детск.отд-е ППУ ПЭ:д.76-396,д.57-258,д.45-280,д.32-56м,д.25-26м | м. | 1016 | 1500000,00 | Май 2018 | - // - |
| 1.37.2 | от точки врез.до зд-я морга ППУ ПЭ:д.10872м,д.89-176м,д.76-70м,д.57-166м,д.45-154м,д.32 | м. | 758 | 1157500,00 | Май 2018 | - // - |
| 1.38 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 4 | 11360,00 | Апрель, сентябрь 2018 | - // - |
| Котельная ул. Плетниковка |
| 1.39 | Ремонт дымовой трубы | шт. | 1 | 250000,00 | Июнь 2018 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.40 | Ремонт газового оборудования | шт. | 5 | 29200,00 | Июль 2018 | - // - |
| 1.41 | Ремонт насосных агрегатов К20/30 №2,насос подпиточный №№1,2,насос рециркуляционный К65/100 №1, К95/35 №2 | шт. | 6 | 1000,00 | Июнь 2018 | - // - |
| 1.42 | Замена запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 9 | 34750,00 | Июль 2018 | - // - |
| 1.43 | Замена запорной арматуры на котельной |  | 2 | 2400,00 | Июль 2018 | - // - |
| 1.44 | Замена запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 9 | 23000,00 | Июнь 2018 | - // - |
| 1.45 | Ремонт электрооборудования котельной ( в том числе частотный преобразователь на дымосос котла,датчик давления | шт. | 1 | 100000,00 | Июнь 2018 | - // - |
| 1.46 | Ремонт котлов (трубн.часть, обмуровка) КВТС-1 №№3,4 | шт. | 2 | 5000,00 | Май 2018 | - // - |
| 1.47 | Текущий ремонт тепловых сетей (установка отводов, замена участков т.с.до 1м, заваривание повреждений и т.д.) | - | - |  |  | - // - |
| 1.48 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 1 | 25000,00 | Август 2018 | - // - |
| 1.49 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов: в т.ч. | м. | 80 |  |  | - // - |
| 1.49.1 | т/сети от ТК-6 до жилого дома №9 | м. | 40 | 104150,00 | Июнь 2018 | - // - |
| 1.49.2 | т/сети от ТК-10 до жилого дома №61 ул.Плетниковка-ППУ ПЭ д.133-20м,д.57-20м | м. | 40 | 80000,00 | Август 2018 | - // - |
| Котельная СОШ №3 |
| 1.50 | Ремонт и замена запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 6 | 2000,00 | Июль 2018 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.51 | Ремонт котлов КЧМ -5( с заменой секций КЧМ) | шт. | 3 | 33000,00 | Июнь 2018 | - // - |
| 1.52 | Ремонт КИПиА на котельной | - | - | 6100,00 | Июнь 2018 | - // - |
| 1.53 | Ремонт электрооборудования котельной | - | - | 800,00 | Апрель 2018 | - // - |
| 1.54 | Ремонт газового оборудования | шт. | 1 | 1900,00 | Май 2018 | - // - |
| Котельная Тубдиспансера г. Вязьма |
| 1.55 | Текущий ремонт тепловых сетей (установка отводов, замена участков т.с.до 1м, заваривание повреждений и т.д.) | шт. | - |  | Сентябрь 2018 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.56 | Ремонт оборудования котельной | - | - |  | Июль 2018 | - // - |
| Котельная ул. Панино,17 |
| 1.57 | Ремонт и замена запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 4 | 2800,00 | Июль 2018 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.58 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 2 | 6880,00 | Март, ноябрь 2018 | - // - |
| 1.59 | Ремонт электрооборудования котельной | - | - | 780,00 | Апрель 2018 | - // - |
| Котельная Дома престарелых и инвалидов |
| 1.60 | Ремонт здания котельной | - | - | 22284,00 | Август 2018 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.62 | Текущий ремонт оборудования котельной | - | - | 1500,00 | Май 2018 | - // - |
| 1.63 | Ремонт оборудования котлов текущий ремонт:ремонт взрывных клапанов котлов №№1,2 | шт. | 20 | 4125,00 | Июнь 2018 | - // - |
| 1.64 | Ремонт насосных агрегатов | шт. | 4 | 1500,00 | Май 2018 | - // - |
| 1.65 | Замена насосных агрегатов насос циркул.гвс Wilo IL 65/250-3/4 | шт. | 1 | 80000,00 | Июль 2018 | - // - |
| 1.66 | Ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 1 | 1500,00 | Май 2018 | - // - |
| 1.67 | Замена запорной арматуры котельной | шт. | 3 | 5470,00 | Июнь 2017 | - // - |
| 1.68 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 1 | 9840,00 | Март 2018 | - // - |
| 1.69 | Текущий ремонт тепловых сетей (установка отводов, замена участков т.с.до 1м, заваривание повреждений и т.д.) | - | - |  |  | - // - |
| Котельная ул. Гоголя |
| 1.70 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 18 | 89370,00 | Апрель, июнь, сентябрь 2018 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.71 | Ремонт водоподогревателей (текущий ремонт ВВП-уплотнительные соединения) трубный пучок для ВВП | шт. шт | 140 1 | 76200,00 68000,00 | Март 2018 Апрель 2018 | - // - |
| 1.72 | Ремонт электрооборудования котельной | - | - | 5500,00 | Апрель 2018 | - // - |
| 1.73 | Текущий ремонт оборудования котельной | - | - | 1000,00 | Февраль 2018 | - // - |
| 1.74 | Ремонт дымовой трубы устройство узлов опирания поясов решетки башни антикоррозийная защита | шт. | 1 | 150000,00 | Июнь 2018 | - // - |
| 1.75 | Ремонт и замена запорной арматуры ТС | шт. | 66 | 19450,00 | Май -июнь 2018 | - // - |
| 1.76 | Ремонт насосных агрегатов | шт. | 3 | 1000,00 | Июль 2018 | - // - |
| 1.77 | Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов: | м. | 120 |  |  | - // - |
| 1.77.1 | от ТК-8 до ж.д.№39 ул.Докучаева-ППУ ПЭ д.89-40м,д.57-40м | м. | 80 | 146000,00 | Июнь 2018 | - // - |
| 1.77.2 | в районе ж.д. № 35 ул. Докучаева | м. | 40 | 60700,00 | Июль 2018 | - // - |
| 1.78 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов ТС и ГВС: ул.Гоголя-д.22-д.20-урса | м. | 100 | 6500,00 | Октябрь 2018 | - // - |
| Котельная «Восток» ул. Строителей |  |
| 1.79 | Ремонт зданий и сооружений (ремонт бытовых помещений косметический ремонт, ремонт фасадов, ремонт окон) |  |  | 26870,00 | Февраль, март 2018 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.80 | Замена запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 25 | 257400,00 | Июнь-август 2018 | - // - |
| 1.81 | Замена запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 9 | 38700,00 | Июнь 2018 | - // - |
| 1.82 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 2 | 30800,00 | Март, сентябрь 2018 | - // - |
| 1.83 | Ремонт КИПиА на ЦТП 1-7 | шт. | 7 | 83300,00 | Апрель, сентябрь 2018 | - // - |
| 1.84 | Ремонт электрооборудования котельной | - | 1 | 54200,00 | Апрель, июль 2018 | - // - |
| 1.85 | Замена насосных агрегатов на ЦТП-1:насос циркуляционный гвс Wilo IL 65/160-7,5/2 | шт. | 1 | 77000,00 | Август 2018 | - // - |
| 1.86 | Ремонт насосных агрегатов | шт. | 54 | 6100,00 | Июнь 2018 | - // - |
| 1.87 | Ремонт запорной арматуры на котельной | шт. | 100 | 27400,00 | Май, июнь 2018 | - // - |
| 1.88 | Ремонт оборудования ЦТП 1-5,7 | шт. | 6 | 6700,00 | Июль 2018 | - // - |
| 1.89 | Текущий ремонт здания котельной | - | - |  | Январь-апрель 2018 | - // - |
| 1.90 | Ремонт тепловых камер ТС | шт. | 10 | 35000,00 | Июль 2018 | - // - |
| 1.91 | Ремонт арматуры ТС | шт. | 620 | 33200,00 | Май, июнь 2018 | -//- |
| 1.92 | Текущий ремонт тепловых сетей (установка отводов, замена участков т.с.до 1м, заваривание повреждений и т.д.) | - | - |  |  | -//- |
| 1.93 | Ремонт газового оборудования | шт. | 9 | 16000,00 | Сентябрь 2018 | - // - |
| 1.94 | Ремонт оборудования ХВО | шт. | 2 | 40100,00 | Июль 2018 | - // - |
| 1.95 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов: | м. | 2050 |  |  | - // - |
| 1.95.1 | ЦТП-4:от ж.д.№4 до №2 м-н Березы:д.159-100м,д.108-50м,д.57-50м-ППУ ПЭ | м. | 200 | 541600,00 | Май 2018 | - // - |
| 1.95.2 | ЦТП-4:от ж.д.№6 до №4 м-н Берез:д.21980м,д.133-40м,д.108-40м-ППУПЭ,д.219-50м,д.133- | м. | 260 | 738736,00 | Май 2018 | - // - |
| 1.95.3 | от ж.д.№8 до №6 м-н Березы:д.219-70м,д.133-35м,д.108-35м-ППУ ПЭ | м. | 140 | 559100,00 | Май 2018 | - // - |
| 1.95.4 | ЦТП-4:от ж5м,д.57-5м-ППУ ОЦ .д.№6 до №4 м-н Берез:д.89-10м,д.76- | м. | 20 | 20000,00 | Май 2018 | - // - |
| 1.95.5 | ЦТП-4:от ТК-405 до Пр409 луч ул.Парковая:д.159-372м,д.108-186м,д.76-186м-ППУ ПЭ | м. | 774 | 1880550,00 | Июль 2018 | - // - |
| 1.94.6 | замена т/сети от ЦТП-2:д.133-130м,д.76- 65м,д.57-65м-ППУ ОЦ | м. | 260 | 656000,00 | Июль 2018 | - // - |
| Котельная ул.Маяковского |
| 1.96 | Ремонт зданий и сооружений (ремонт бытовых помещений, косметический ремонт, ремонт фасадов, ремонт окон ) | - | - | 755000,00 | Март 2018 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.97 | Ремонт производственных зданий и сооружений котельных/ЦТП №№1-4 | шт. | 1 | 650,00 | Апрель 2018 |  |
| 1.98 | Замена запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 14 | 75400,00 | Май 2018 |  |
| 1.99 | Замена запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 133 | 186136,00 | Май,июнь 2018 | - // - |
| 1.100 | Ремонт запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 352 | 30465,00 | Май,июнь 2018 | - // - |
| 1.101 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 9 | 8300,00 | Апрель, сентябрь 2018 | - // - |
| 1.102 | Ремонт КИПиА на ЦТП | шт. | 1 | 5800,00 | Сентябрь 2018 | - // - |
| 1.103 | Ремонт электрооборудования котельной | шт. | 1 | 33000,00 | Июль 2018 | - // - |
| 1.104 | Замена насосных агрегатов ЦТП-4 | шт. | 1 | 200000,00 | Июль 2018 | - // - |
| 1.105 | Ремонт оборудования ЦТП | - | 9 | 66700,00 | Май, июль, август 2018 | - // - |
| 1.106 | Ремонт насосных агрегатов | шт. | 14 | 21000,00 | Июнь 2018 | - // - |
| 1.107 | Ремонт оборудования ХВО (дренажные каналы, трубопр.(д.15-40м,д.20-40м,д.32-40м) | шт. | 1 | 7700,00 | Май 2018 | - // - |
| 1.108 | Ремонт оборудования котельной | шт. | 1 | 1750,00 | Февраль, март 2018 | - // - |
| 1.109 | Ремонт котлов (текущий ремонт: ремонт взрывных клапанов | шт. | 40 | 1500,00 | Июль 2018 | - // - |
| 1.110 | Ремонт тепловых камер | шт. | 6 | 9000,00 | Июль 2018 | - // - |
| 1.111 | Ремонт газового оборудования | шт. | 7 | 3100,00 | Апрель 2018 | - // - |
| 1.112 | Текущий ремонт тепловых сетей (установка отводов, замена участков т.с.до 1м, заваривание повреждений и т.д.) | - | - |  |  | - // - |
| 1.113 | Ремонт котлов (трубн.часть, обмуровка) ремонт трубной части котла ДЕВ-10 №5 | шт. | 1 | 309000,00 | Август 2018 | - // - |
| 1.114 | Ремонт производственных зданий и сооружений котельных/ЦТП ремонт здания ЦТП №2 | шт. | 1 | 244000,00 | Июль 2018 2018 | - // - |
| 1.115 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов: | м. | 1124 |  |  | - // - |
| 1.115.1 | от ТК-401 до ТК-403 ул.П.Осипенко1Б-ППУ ПЭ:д.133-280м,д.108-140м,д.76-140м | м. | 560 | 1378300,00 | Май 2018 | - // - |
| 1.115.2 | от П.Осипенко-1а до П.Осип3а:ППУОЦд.108-82м,д.76-41м,д.57-41м,ПЭ-д.89-200м,д.57 | м. | 564 | 910000,00 | Июнь 2017 | - // - |
| 1.115.3 | от ТК-216 до ж.д.ул.Машинистов-13-ППУ ПЭ | м. | 102 | 197500,00 | Июль 2018 | - // - |
| Котельная Юбилейная |
| 1.116 | Текущий ремонт оборудования котельной | -. | - |  | Июнь 2018 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.117 | Замена запорной арматуры на котельной | шт. | 16 | 130400,00 | Июнь, июль 2018 | - // - |
| 1.118 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 18 | 6960,00 | Апрель, сентябрь 2018 | - // - |
| 1.119 | Ремонт КИПиА на ЦТП №№1,2 | шт. | 1 | 3000,00 | Июнь 2018 | - // - |
| 1.120 | Ремонт электрооборудования котельной | шт. | 1 | 17000,00 | Июнь 2018 | - // - |
| 1.123 | Ремонт электрооборудования ЦТП | шт. | 1 | 53000,00 | Июль 2018 | - // - |
| 1.124 | Ремонт запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 96 | 84360,00 | Май, июнь 2018 | - // - |
| 1.125 | Текущий ремонт тепловых сетей (установка отводов, замена участков т.с.до 1м, заваривание повреждений и т.д.) | - | - |  |  | - // - |
| 1.126 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов: | м | 652 |  |  | - // - |
| 1.126.1 | надземный участок магистральной тепловой сети ППУ ОЦ | м | 40 | 276000,00 | Май 2018 | - // - |
| 1.126.2 | от ТК-2 до ТК-6:ППУ ПЭ -д.108-306м,д.89-153м,д.57-153м | м | 612 | 1231900,00 | Май 2018 | - // - |
| Котельная ДЭП-2 |
| 1.127 | Ремонт газового оборудования | шт. | 3 | 1000,00 | Май 2018 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.128 | Ремонт оборудования котельной |  |  |  | Июнь 2018 | - // - |
| 1.129 | Ремонт электрооборудования котельной | шт. | 1 | 4800,00 | Август, октябрь 2018 | - // - |
| 1.130 | Замена насосных агрегатов | шт. | 1 | 43000,00 | Апрель 2018 | - // - |
| 1.131 | Ремонт дымовой трубы | шт. | 1 | 100000,00 | Июнь 2018 | - // - |
| 1.132 | Замена запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 2 | 2400,00 | Июнь 2018 | - // - |
| 1.133 | Текущий ремонт тепловых сетей (установка отводов, замена участков т.с.до 1м, заваривание повреждений и т.д.) | - | - |  |  | - // - |
| Котельная ул. Московская |
| 1.134 | Ремонт кровли котельных/ЦТП/гаражей (№№ 2,4) | м2. | 576 | 690000,00 | Май 2018 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.135 | Замена и установка клапанов (обратных, предохранительных с электроприводом) | шт. | 2 | 20000,00 | Июнь 2018 |  |
| 1.136 | Демонтажные, особые и сварочные работы на ЦТП и ТС | шт. | 1 | 200000,00 | Июль 2018 |  |
| 1.137 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 24 | 10000,00 | Сентябрь 2018 | - // - |
| 1.138 | Ремонт запорной арматуры на ТС | шт. | 100 | 4800,00 | Июнь 2018 | - // - |
| 1.139 | Замена запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 49 | 344200,00 | Июнь 2018 | - // - |
| 1.140 | Замена запорной арматуры на котельной | шт. | 20 | 534000,00 | Июль 2018 | - // - |
| 1.141 | Ремонт электрооборудования ЦТП 1-4 | шт. | 3 | 45000,00 | Май, июнь 2018 | - // - |
| 1.142 | Ремонт оборудования ЦТП 1,3 (реконструкция) | шт. | 2 | 705000,00 | Февраль 2018 | - // - |
| 1.143 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов: | м. | 1913 |  |  | - // - |
| 1.143.1 | от ТК-25 к ЦТП-3;от ЦТП-3 к ж.д.№10:ППУ ПЭ- д.219-20м,д.133-70,д.89-35,д.57-35м | м. | 160 | 2835000,00 | Июль 2017 | - // - |
| 1.143.2 | от ЦТП-3 до ТК-29 (д.159-130м,108-65м,д.89-65м): ППУ ПЭ | м. | 260 | 700000,00 | Июль 2018 | - // - |
| 1.143.3 | от ЦТП-3 до ТК-21: ППУ ПЭ | м. | 466 | 1301800,00 | Июль 2018 | - // - |
| 1.143.4 | замена транзитного уч.на ж.д.№37:д.76-340,д.57-170,д.48-170м | м. | 680 | 180000,00 | Август 2018 | - // - |
| 1.143.5 | от котельной до ж.д.№62:ППУ ПЭ-д.108-44м,д.89-64м,д.57-32,д.45-32м | м. | 172 | 357000,00 | Август 2018 | - // - |
| 1.143.6 | ТК-10-ТК-12:ППУ ПЭ-д.273-50м,д.219-120,д.89 электросварн.-5м | м. | 175 | 865000,00 | Июнь 2018 | - // - |
| 1.144 | Ремонт обрудования ЦТП 1-4 | шт. | 4 | 5840,00 | Июнь 2018 | - // - |
| 1.145 | Ремонт тепловых камер ТС | шт. | 1 | 13000,00 | Июнь 2018 | - // - |
| 1.146 | Замена насосных агрегатов ЦТП-1 | шт. | 2 | 227000,00 | Апрель 2018 |  |
| 1.147 | Замена насосных агрегатов ЦТП-2 | шт. | 2 | 167000,00 | Апрель 2018 | - // - |
| 1.148 | Замена насосных агрегатов ЦТП-3 | шт. | 2 | 227000,00 | Апрель 2018 | - // - |
| 1.149 | Замена насосных агрегатов ЦТП-4 | шт. | 2 | 197000,00 | Апрель 2018 | - // - |
| 1.149 | Ремонт КИПиА на ЦТП №№ 1-4 | шт. | 2 | 30000,00 | Июнь 2018 | - // - |
| 1.150 | Ремонт КИПиА на ЦТП №№ 1,3 | шт. | 2 | 340000,00 | Апрель 2018 | - // - |
| 1.151 | Ремонт электрооборудования котельной | шт. | 1 | 1100,00 | Июнь 2018 | - // - |
| 1.152 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 5 | 5500,00 | Апрель 2018 | - // - |
| 1.153 | Текущий ремонт тепловых сетей (установка отводов, замена участков т.с.до 1м, заваривание повреждений и т.д.) | - | - |  |  | - // - |
| 1.154 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов ТС и ГВС: | - | - |  |  | - // - |
| 1.154.1 | ТК-28-ТК-26-урса | м. | 50 | 7804,00 | Сентябрь 2018 | - // - |
| 1.154.2 | ТК-29-31 до ТК-29 к ж.д.№5-урса | м. | 1120 | 67500,00 | Сентябрь 2018 |  |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Бознянский водозабор: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Замена дренажной системы и фильтрующей загрузки на открытых фильтрах станции обезжелезивания на фильтрах № 6 и №8 | шт. | 2 | 50000,00 | Апрель-июнь 2018 | Собствен-ные средства ООО «Строй Рем Сервис» |
| 2.1.2 | Промывка и дезинфекция резервуаров объемом 6000 м³ каждый | шт. | 2 | 10000,00 | Июль-сентябрь 2018 | - // - |
| 2.1.3. | Промывная водонапорная башня: Сварочные ремонтные работы | шт. | 1 | 30000,00 | Июль-сентябрь 2018 | - // - |
| 2.1.4 | Капитальный ремонт кровли и подготовка оборудования к работе в осеннее- зимний период станция обезжелезивания | шт. | 1 | 30000,00 | Июль-сентябрь 2018 | - // - |
| 2.1.5 | Замена артезианского насоса ЭЦВ 12-160-65 (скважина №10) |  | 1 | 180000,00 | Апрель-июнь 2018 | - // - |
| 2.2 | Скважина ул. Пушкина: |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс мероприятий по переключению района ул. Пушкина и ул.Гоголя на подключение от Бознянского водозабора: - Проектирование новой повысительной насосной станции ул. Плетниковка и Пушкина; -Прокладка дополнительной нитки водопроводной сети от подкачки ул. Плетниковка; - Устройство перемычек между сетями скважины ул.Пушкина и городской сетью; -Заглушка старой схемы подключения ХВС на ул.Пушкина; -Переподключение здания политехнического техникума на сети городского водоснабжения |  |  | Ориентировочно 300000,0 | Сентябрь-декабрь 2018 | Стоимость – согласно проектно-сметной документации. Бюджет МО Вяземский район Смоленской области |
| 2.3 | Участок «Юбилейная»: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Капитальный ремонт стены и кровли здания биофильтра | м² | 100 | 30000,00 | Июль-сентябрь 2018 | Собствен-ные средства ООО «Строй Рем Сервис» |
| 2.3.2. | Выполнение работ по подготовке проектно- сметной документации для строительства водовода от скважины № 2 до станции обезжелезивания Д =150 мм | 1 проект. | 1 | 300000,00 | Сентябрь-октябрь 2018 | Бюджет МО Вяземский район Смоленской области |
| 2.4 | Водопроводные сети: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Замена 2 задвижекД=400 мм по адресу: ул.25 Октября в районе д.38 | шт | 2 | 80,0 | Сентябрь-октябрь 2018 | Собствен-ные средства ООО «Строй Рем Сервис» |
| 2.4.2 | Замена задвижки Д =200 мм по адресу: ул.Воинов-Интернационалистов,д.1 | шт | 1 | 10,0 | Сентябрь-октябрь 2018 | - // - |
| 2.4.3 | Замена задвижки Д 250 мм по адресу: перекресток ул.П.Коммуны и ул.Ново-Садовая | шт | 1 | 15,0 | Сентябрь-октябрь 2018 | - // - |
| 2.4.4 | Замена 3 задвижек Д =150 мм по адресу : пл.Советская | шт | 3 | 20,0 | Сентябрь-октябрь 2018 | - // - |
| 2.4.5 | Замена задвижки Д 100 мм по адресу : пл.Советская | шт | 1 | 10,0 | Сентябрь-октябрь 2018 | - // - |
| 2.4.6 | Замена 2 задвижек Д=150 мм по адресу: перекресток ул.Пушкина и Ямская | шт | 2 | 15000,00 | Сентябрь-октябрь 2018 | - // - |
| 2.4.7 | Замена задвижки Д=100 мм по адресу: перекресток ул.Стачечная и Докучаева | шт | 1 | 10000,00 | Сентябрь-октябрь 2018 | - // - |
| 2.4.8 | Замена 2 задвижек Д = 150 мм по адресу: ул.Ямская. в районе д.4 а | шт | 2 | 10000,00 | Сентябрь-октябрь 2018 | - // - |
| 2.4.9 | Замена задвижек Д = 150 мм по адресу: перекресток ул. Ямская и ул. Заводская | шт | 2 | 10000,00 | Сентябрь-октябрь 2018 | - // - |
| 2.4.10 | Замена участка водопроводной сети по адресу: от ул.Полевая , д.1 до ул.Строителей , д.2 | п.м. | 200 | 50000,00 | Сентябрь-октябрь 2018 | - // - |
| 2.4.11 | Врезка задвижки Д 150 мм по адресу: Советская площадь | шт | 1 | 10000,00 | Сентябрь-октябрь 2018 | - // - |
| 2.4.12 | Замена задвижки Д 50 мм по адресу: ул.Парижской Коммуны,д.25 | шт | 1 | 5000,00 | Сентябрь-октябрь 2018 | - // - |
| 2.4.13 | Установка и обвязка повысительного насоса на ЦТП№ 5 по адресу: ул.Воинов Интернационалистов, в районе д.5 | шт | 1 | 50000,00 | Сентябрь-октябрь 2018 | - // - |
| 2.4.14 | Замена насосного оборудования на ЦТП№ 1 по адресу: ул.Полины Осипенко, д.13 | шт | 1 | 50000,00 | Сентябрь-октябрь 2018 | - // - |
| 2.4.15 | Замена задвижки перекресток ул. 25 Октября и Объездное шоссе Д 300 мм ( в сторону ул.Фурманова) | шт | 1 | 30000,00 | Сентябрь-октябрь 2018 | - // - |
| 2.4.16 | Замена ввода котельная Маяковского ( в сторону ул.Свердлова) | п.м. | 100 | 50000,00 | Сентябрь-октябрь 2018 | - // - |
| 2.4.17 | Замена участка водопроводной сети ул.Ленина, 63 а и 63 б | п.м. | 100 | 50000,00 | Сентябрь-октябрь 2018 | - // - |
| 2.4.18 | Пере подключение Троицкого собора ул.Ленина, д.1/2 | шт. | 1 | 5000,00 | Сентябрь-октябрь 2018 | - // - |
| 2.4.19 | Замена ввода (110 мм) в здание ЦТП по Московская с установкой задвижек | п.м | 47 | 50000,00 | Июль-сентябрь 2018 | - // - |
| 2.4.20 | Замена ввода в здание МКД (63 мм)по ул.Ленина,д.48 | п.м. | 30 | 50000,00 | Июль-сентябрь 2018 | - // - |
| 2.5 | Установка станции управления защиты насоса с частотным преобразователем на ЦТП-3 по ул.Строителей | шт. | 1 | 50000,00 | Сентябрь-октябрь 2018 | - // - |
| 2.6. | Установка станции управления защиты насоса с частотным преобразователем на станции третьего подъема по ул. Московская | шт | 1 | 50000,00 | Сентябрь-октябрь 2018 | - // - |
| 2.7. | Установка станции управления защиты насоса с частотным преобразователем на ЦТП -5 по ул.Воинов -Интернационалистов | шт | 1 | 50000,00 | Сентябрь-декабрь 2018 | - // - |
| 2.8 | Проведение ППР и ППО эл. оборудования согласно графика |  |  | 20000,00 | Июль-декабрь 2018 | - // - |
| 2.9 | Проведение технического обслуживания транспортных средств | шт. | 11 | 80000,00 | Июль-декабрь 2018 | - // - |
| 3. | Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Городские очистные сооружения: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Установка расходомера «Эхо-Р-02» на выпуске городских сточных вод | шт. | 1 | 50000,00 | Апрель-июнь 2018 | Собствен-ные средства ООО «Строй Рем Сервис» |
| 3.1.2 | Профилактические работы на первом и втором отстойнике | шт. | 2 | 30000,00 | Апрель-июнь 2018 | -//- |
| 3.1.3 | Благоустройство территории ОСК, спиливание деревьев, планирование территории | кв.м | 500 | 20000,00 | Апрель-июнь 2018 | - // - |
| 3.1.4 | Замена песколовок и гидроэлеваторов | шт. | 2 | 50000,00 | Октябрь –декабрь 2018 | Бюджет МО Вяземский район Смоленской области |
| 3.1.5 | Ремонт крыши здания мастерских и здания лаборатории | кв.м | 100 | 50000,00 | Октябрь-декабрь 2018 | Собствен-ные средства ООО «Строй Рем Сервис» |
| 3.1.6 | Реконструкция сети уличного освещения | м. | 130 | 20000,00 | Апрель-июнь 2018 |  |
| 3.1.7 | Замена запорной арматуры | шт. | 2 | 10000,00 | Апрель-июнь 2018 | - // - |
| 3.2 | КНС-1 ул. Чапаева: косметический ремонт здания, благоустройство территории | кв.м | 20 | 10000,00 | Апрель-июнь 2018 | - // - |
| 3.3 | КНС- 3 ул. Кирова: замена коллектора к КНС-3 (Д=200мм), благоустройство территории | кв.м | 20 | 20000,00 | Апрель -июнь 2018 | - // - |
| 3.4 | КНС- 4 ул. путевая; КНС- 7 ул. 1-я Бозня; КНС-11-МЖК ремонтные работы шибера аварийного сброса | шт. | 3 | 30000,00 | Апрель -июнь 2018 | - // - |
| 3.5 | КНС- 6 ул. Дмитрова Гора: установка мусороулавливающей корзины | шт. | 1 | 30000,00 | Апрель-июнь 2018 | - // - |
| 3.6 | КНС- 8 пл. Привокзальная: благоустройство территории. | кв.м | 30 | 10000,00 | Июль-октябрь 2018 | - // - |
| 3.7 | ГНС ул. Плетниковка: замена насоса СД 800/32, ремонт и пуско-наладка частотного преобразователя станции управления и защиты насосных агрегатов | шт. | 1 | 100000,00 | Апрель -июнь 2018 | - // - |
| 3.8 | КНС-1 ул. Юбилейная: -капитальный ремонт здания | м.п. | 20 | 10000,00 | Апрель -июнь 2018 | - // - |
| 3.9 | КНС-1 ул. Юбилейная: капитальный ремонт кровли | м.п. | 20 | 10000,00 | Апрель -июнь 2018 | - // - |
| 3.10 | ОС ул. Юбилейная: очистка пруда отстойника (от станции обезжелезивания) | шт. | 1 | 10000,00 | Июль-октябрь 2018 | - // - |
| 3.11 | Канализационные сети: |  |  |  |  |  |
| 3.11.1 | пл. Советская – чистка камеры шиберного дюкера; | шт. | 1 | 3000,00 | Апрель -июнь 2018 | - // - |
| 3.11.2 | ул. 25 Октября, № 37 – чистка колодцев канализации от машзаводского коллектора | шт. | 5 | 10000,00 | Апрель -июнь 2018 | - // - |
| 3.11.3 | ул. Смоленская, № 2а- чистка камеры гашения от КНС №3 | шт. | 1 | 10000,00 | Апрель -июнь 2018 | - // - |
| 3.11.4 | ул. Смоленская, № 5- ремонт канализационных колодцев | шт. | 2 | 10000,00 | Июль-октябрь 2018 | - // - |
| 3.11.5. | пл. Советская ДК– ремонт канализационных колодцев | шт. | 1 | 5000,00 | Июль-октябрь 2018 | - // - |
| 3.11.6 | пл. Ефремова– ремонт канализационных колодцев | шт. | 1 | 5000,00 | Июль-октябрь 2018 | - // - |
| 3.11.7 | ул. Новая Бозня, район КНС-10– ремонт канализационных колодцев | шт. | 3 | 15000,00 | Октябрь – декабрь 2018 | - // - |
| 3.11.8 | ул. Просвещения – чистка канализационных колодцев на коллекторе | шт. | 5 | 15000,00 | Апрель -июнь 2018 | - // - |
| 3.11.9 | Промывка основных и магистральных коллекторов | км. | 3 | 100000,00 | Июль-октябрь 2018 | - // - |
| 3.11.10 | ул. Воинов - интернационалистов –замена напорного коллектора Д 200 мм от КНС №11 до камеры переключения. | п.м. | 100 | 120000,00 | Июль-октябрь 2018 | - // - |
| 3.12. | Объекты водоотведения: замена приборов учета электроэнергии | шт. | 5 | 20000,00 | Апрель –октябрь 2018 | - // - |
| 3.13. | Энергоучасток: проведение ППР и ППО электро-оборудования согласно графика | - | - | 20000,00 | Апрель –декабрь 2018 | - // - |
| 3.14. | Транспортный участок: проведение технического обслуживания транспортных средств | шт. | 11 | 80000,00 | Апрель –октябрь 2018 | - // - |