администрация муниципального образования

«Вяземский район» смоленской области

распоряжение

от 04.06.2019 № 243-р

Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области к осенне - зимнему периоду 2019/2020 года

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно – коммунального хозяйства Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области   к работе в осенне – зимний период 2019/2020 года,  руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года           № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

1.Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области к осенне - зимнему периоду 2019/2020 года согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Мой город-Вязьма» и разместить на сайте Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области Беленко В.П.

Глава муниципального образования

«Вяземский район Смоленской области                                           И.В. Демидова

Приложение к распоряжению Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 04.06.2019 № 243-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства

Вяземского городского  поселения Вяземского района Смоленской области

к осенне - зимнему периоду 2019/2020 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость (руб.) | Сроки выполне-ния работ | Источник финансиро-вания, ответствен-ные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| Котельная Кронштадтская, 21 |
| 1.1. | Ремонт КИПиА котельной | шт. | 11 | 88700,00 | Январь, февраль Апрель, июнь, декабрь 2019 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.2. | Текущий ремонт оборудования котельной | шт. | 1 | 850,00 | Март, июнь 2019 | - // - |
| 1.3. | Ремонт водоподогревателей (замена латунных трубок) | шт. | 220 | 151 470,00 | Апрель, июнь 2019 | - // - |
| 1.4. | Ремонт газового оборудования | шт. | 1 | 58 300,00 | Июнь 2019 | - // - |
| 1.5. | Замена запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 4 | 14400,00 | Июнь-август 2019 | - // - |
| 1.6. | Ремонт насосных агрегатов (Д= 500 мм, подпиточные насосы №1,2, насос на котел-бойлер №№3,4) | шт. | 12 | 2250,00 | Май 2019 | - // - |
| 1.7 | Ремонт электрооборудования котельной (насос ГВС) | шт. | 2 | 52540,00 | Июнь 2019 | - // - |
| 1.8 | Ремонт арматуры на котельной (ревизия, замена вентилей) | шт. | 6 | 34 800,00 | июль 2019 | - // - |
| 1.9 | Замена насосных агрегатов | шт. | 1 | 300 000,00 | Август 2019 | - // - |
| 1.10 | Замена запорной арматуры ТС | шт | 12 | 38800,00 | Июнь 2019 | - // - |
| 1.11 | Текущий ремонт тепловых сетей (установка отводов, замена участков т.с.до 1м, заваривание повреждений и т.д.) | - | - | - | Май-сентябрь 2019 | - // - |
| 1.12 | Гидравлические испытания тепловых сетей | км | 7,4 | 2000,00 | Май 2019 | - // - |
| 1.13 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов: | м | 270 |  |  | - // - |
| 1.13.1 | от ТК-12 до ж.д. №35 ул. Кронштадская | м | 90 | 191 127,00 | Июнь 2019 | - // - |
| 1.13.2 | От ТК-20/1 до ж.д.№17 ул.25 Октября ППУ ПЭ | м | 180 | 334 110,00 | Июль 2019 | - // - |
| 1.14 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов ТС и ГВС: | м | 220 |  |  | - // - |
| 1.14.1 | от ТК-9(школа № 2 в сторону Репина 15а)-скорлупа | м | 220 | 239 000,00 | Сентябрь 2019 | - // - |
| Котельная ул. Кронштадтская, 6 |
| 1.15 | Ремонт зданий и сооружений (ремонт кровли здания) | м2. | 160 | 30000,00 | Апрель 2019 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.16 | Ремонт арматуры на котельной | шт. | 157 | 2500,00 | май 2019 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.17 | Замена арматуры на котельной | шт. | 4 | 9500,00 | Июнь 2019 |  |
| 1.18 | Ремонт электрооборудования котельной | - | 3 | 59000,00 | Апрель, июль 2019 | - // - |
| 1.19 | Ремонт газового оборудования | шт. | 1 | 58300,00 | Июль 2019 | - // - |
| 1.20 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 9 | 53280,00 | Апрель, июнь 2019 | - // - |
| 1.21 | Ремонт оборудования котлов (ремонт турбулизаторов) | м2 | 42 | 315000,00 | Июль 2019 |  |
| 1.22 | Гидравлические испытания тепловых сетей | км | 4,62 | 1200,00 | Май 2019 | - // - |
| 1.23 | Текущий ремонт тепловых сетей (установка отводов, замена участков т.с.до 1м, заваривание повреждений и т.д.) | - | - | - | Май-сентябрь 2019 | - // - |
| 1.24 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов в т.ч. | м | 130 |  |  | - // - |
| 1.24.1 | от ТК-7 до ж.д.Космонавтов-6: ППУ ПЭ | м | 70 | 210790,00 | Июнь 2019 | - // - |
| 1.24.2 | от ТК-3 до ж.д.Л. Шмидта -10: ППУ ПЭ | м | 60 | 210790,00 | Июнь 2019 | - // - |
| 1.25 | Замена арматуры теплосетей | шт. | 7 | 26400,00 | Июнь 2019 | - // - |
| Котельная ул. Софьи Перовской |
| 1.26 | Ремонт кровли подсобного помещения- частичный | м2 | 200 | 38000,00 | Апрель 2019 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.27 | Ремонт электрооборудования котельной | шт. | 1 | 5200,00 | Июль 2019 | - // - |
| 1.28 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 5 | 26565,00 | Апрель 2019 | - // - |
| 1.29 | Гидравлические испытания тепловых сетей | км | 5,4 | 850,00 | Май 2019 | - // - |
| 1.30 | Текущий ремонт тепловых сетей (установка отводов, замена участков т.с.до 1м, заваривание повреждений и т.д.) | - | - | - | Май-сентябрь 2019 | - // - |
| 1.31 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов: в т.ч. | м | 460 |  |  | - // - |
| 1.31.1 | ул. Парижской коммуны между домами №8 и №10 ППУ ПЭ д.45 | м | 80 | 103700,00 | Июнь 2019 | -//- |
| 1.31.2 | от ТК-2 до ТК-1/2- пер. Устинкин ППУ ПЭ | м | 180 | 25100,00 | Июль 2019 | - // - |
| 1.31.3 | от ТК-34/5 до ТК-34/6 ул. П. Коммуны ППУ ПЭ | м | 200 | 352 700,00 | Июнь 2019 | - // - |
| 1.32 | Текущий ремонт оборудования котельной | - | - | 1000,00 | Июнь 2019 | - // - |
| 1.33 | Замена и ремонт запорной арматуры ТС | шт. | 6 | 19400,00 | Июнь 2019 | - // - |
| Котельная ЦРБ |
| 1.34 | Ремонт кровли | м2 | 450 | 90000,00 | Апрель 2019 |  |
| 1.35 | Ремонт и замена запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 3 | 9200,00 | Июнь 2019 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.36 | Ремонт электрооборудования котельной | шт. | 1 | 8500,00 | Июль 2019 | - // - |
| 1.37 | Текущий ремонт тепловых сетей (установка отводов, замена участков т.с.до 1м, заваривание повреждений и т.д.) | - | - | - | Май-сентябрь 2019 | - // - |
| 1.38 | Замена и ремонт запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 8 | 32500,00 | Май, июнь 2019 | - // - |
| 1.39 | Гидравлические испытания тепловых сетей | км | 2,108 | 950,00 | Май 2019 | - // - |
| 1.40 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов: в т.ч. | м. | 480 |  |  | - // - |
| 1.40.1 | от точки врез.до здания склада | м. | 480 | 580000,00 | Июнь 2019 | - // - |
| 1.41 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 6 | 6000,00 | Апрель, сентябрь 2019 | - // - |
| Котельная ул. Плетниковка |
| 1.42 | Ремонт кровли | м2. | 180 | 35000,00 | Май 2019 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.43 | Ремонт газового оборудования | шт. | 1 | 16000,00 | Июнь 2019 | - // - |
| 1.44 | Замена запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 4 | 33800,00 | Июль 2019 | - // - |
| 1.45 | Замена запорной арматуры на котельной |  | 5 | 20500,00 | Июнь 2019 | - // - |
| 1.46 | Ремонт электрооборудования котельной | шт. | 1 | 62300,00 | Май, июнь 2019 | - // - |
| 1.47 | Ремонт котлов (трубн.часть, обмуровка) КВТС-1 №№3,4 | шт. | 2 | 1500,00 | Июнь 2019 | - // - |
| 1.48 | Текущий ремонт тепловых сетей (установка отводов, замена участков т.с.до 1м, заваривание повреждений и т.д.) | - | - | - | Май-сентябрь 2019 | - // - |
| 1.49 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 1 | 27600,00 | Июнь 2019 | - // - |
| 1.50 | Гидравлические испытания тепловых сетей | км | 2,55 | 800,00 | Май 2019 | - // - |
| 1.51 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов: в т.ч. | м. | 190 |  |  | - // - |
| 1.51.1 | т/сети в районе ж.д.43 ул. Ямская | м. | 190 | 415000,00 | Июнь 2019 | - // - |
| Котельная СОШ №3 |
| 1.52 | Ремонт и замена запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 28 | 4900,00 | Май 2019 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.53 | Ремонт котлов КЧМ -5( с заменой секций КЧМ) | шт. | 3 | 40000,00 | Июнь 2019 | - // - |
| 1.54 | Ремонт КИПиА на котельной | - | - | 16000,00 | Июнь 2019 | - // - |
| 1.55 | Ремонт электрооборудования котельной | - | - | 900,00 | Апрель 2019 | - // - |
| 1.56 | Ремонт газового оборудования | шт. | 1 | 1400,00 | Май 2019 | - // - |
| Котельная ул. Панино,17 |
| 1.57 | Ремонт и замена запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 6 | 2400,00 | Июнь 2019 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.58 | Ремонт газового оборудования | шт. | 1 | 1530,00 | Июль 2019 | - // - |
| 1.59 | Ремонт котлов КЧМ ( с заменой секций КЧМ) | шт. | 3 | 40000,00 | Июнь 2019 | - // - |
| 1.60 | Замена насосных агрегатов | шт. | 1 | 45115,00 | Август 2019 | - // - |
| 1.61 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 2 | 950,00 | Июнь 2019 | - // - |
| 1.62 | Ремонт электрооборудования котельной | - | - | 18400,00 | Июнь 2019 | - // - |
| Котельная Дома престарелых и инвалидов |
| 1.63 | Ремонт электрооборудования котельной | - | - | 51000,00 | Июнь 2019 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.64 | Текущий ремонт оборудования котельной | - | - | 1500,00 | Май 2019 | - // - |
| 1.65 | Ремонт оборудования котлов текущий ремонт:ремонт взрывных клапанов котлов №№1,2 | шт. | 20 | 500,00 | Май 2019 | - // - |
| 1.66 | Ремонт насосных агрегатов | шт. | 6 | 650,00 | Май 2019 | - // - |
| 1.67 | Замена насосных агрегатов насос циркул.гвс Wilo IL 65/250-3/4 | шт. | 1 | 65152,00 | Август 2019 | - // - |
| 1.68 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 5 | 20000,00 | Май-сентябрь 2019 | - // - |
| 1.69 | Текущий ремонт тепловых сетей (установка отводов, замена участков т.с.до 1м, заваривание повреждений и т.д.) | - | - | - | Май-сентябрь 2019 | - // - |
| Котельная ул. Гоголя |
| 1.70 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 4 | 75400,00 | Апрель, июнь, сентябрь 2019 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.71 | Ремонт водоподогревателей : трубный пучок для ВВП теплообменный аппараи | шт. шт | 1 1 | 61000,00 600000,00 | Март 2019 | - // - |
| 1.72 | Ремонт газового оборудования | шт. | 1 | 25000,00 | май 2019 | - // - |
| 1.73 | Ремонт электрооборудования котельной | - | - | 54400,00 | Июнь-август 2019 | - // - |
| 1.74 | Текущий ремонт оборудования котельной | - | - | 1200,00 | Июль 2019 | - // - |
| 1.75 | Ремонт и замена запорной арматуры ТС | шт. | 17 | 18500,00 | Июнь-август 2019 | - // - |
| 1.76 | Ремонт насосных агрегатов | шт. | 3 | 650,00 | Июль 2019 | - // - |
| 1.77 | Гидравлические испытания тепловых сетей | км | 2,995 | 1100,00 | Май 2019 | - // - |
| 1.78 | Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов: | м. | 560 |  |  | - // - |
| 1.78.1 | от ТК-5 до ТК-8 до ж.д.№37,39 ул.Докучаева-ППУ ПЭ | м. | 480 | 980200,00 | Июнь 2019 | - // - |
| 1.78.2 | в районе ж.д. № 37 ул. Докучаева | м. | 80 | 150500,00 | Июль 2019 | - // - |
| 1.79 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов ТС и ГВС: от ТК-2 до ул.Гоголя-д.22-д.20-урса, стеклопластик | м. | 130 | 10000,00 | Сентябрь 2019 | - // - |
| Котельная «Восток» ул. Строителей |  |
| 1.80 | Ремонт зданий и сооружений ( ЦТП-3) | м2 | 270 | 84000,00 | Апрель, май 2019 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.81 | Ремонт и замена запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 30 | 9250,00 | Май 2019 | - // - |
| 1.82 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 53 | 146442,00 | Февраль, июнь, август 2019 | - // - |
| 1.83 | Ремонт зданий и сооружений | м2. |  | 32500,00 | Август 2019 | - // - |
| 1.84 | Ремонт электрооборудования ЦТП 1-5 | - | 1 | 68500,00 | Май 2019 | - // - |
| 1.85 | Ремонт запорной арматуры на котельной | шт. | 218 | 2300,00 | Май 2019 | - // - |
| 1.86 | Ремонт оборудования ЦТП 1-5,7 | шт. | 1 | 1000,00 | Май 2019 | - // - |
| 1.87 | Текущий ремонт оборудования котельной | - | - | 2800,00 | Июнь 2019 | - // - |
| 1.88 | Ремонт тепловых камер ТС | шт. | 7 | 7700,00 | Август 2019 | - // - |
| 1.89 | Ремонт и замена арматуры ТС | шт. | 14 | 65400,00 | Июнь 2019 | -//- |
| 1.90 | Текущий ремонт тепловых сетей (установка отводов, замена участков т.с.до 1м, заваривание повреждений и т.д.) | - | - | - | Май-сентябрь 2019 | -//- |
| 1.91 | Ремонт газового оборудования | шт. | 9 | 2800,00 | Июнь 2019 | - // - |
| 1.92 | Ремонт оборудования ХВО | шт. | 1 | 9522,00 | Май 2019 | - // - |
| 1.93 | Гидравлические испытания тепловых сетей | км | 24,33 | 4800,00 | Май 2019 | - // - |
| 1.94 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов: | м. | 496 |  |  | - // - |
| 1.94.1 | ЦТП-4:от ж.д.№1 -1а пер. Северный до Пр.418 Дмитрова Гора -2 | м. | 140 | 405325,00 | Май 2019 | - // - |
| 1.94.2 | ЦТП-4:от Пр.415 1-й Северный 7 до Пр.420 1-й Северный 1-1а | м. | 160 | 407450,00 | Май 2019 | - // - |
| 1.95.4 | ЦТП-4:от Пр. 418 врезка на ж.д.6 Дмитрова Гора до Ленина 63а | м. | 40 | 111400,00 | Май 2019 | - // - |
| 1.95.5 | ЦТП-4:от ТК-413Ленина 67 до ж.д. ул.Ленина д.65 | м. | 156 | 234527,00 | Август 2019 | - // - |
| 1.96 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов ТС и ГВС | м | 748 |  |  |  |
| 1.96.1 | т/сети ЦТП-2: к ж..д. №40 ул. П. Осипенко (скорлупы) | м | 180 | 60230,00 | Сентябрь 2019 | - // - |
| 1.96.2 | т/сети ВЛК к ж..д. №42 ул. Ленина (скорлупы) | м | 90 | 48300,00 | Сентябрь 2019 | - // - |
| 1.96.3 | т/сети к ж..д. №10 ул. Строителей (скорлупы) | м | 180 | 60230,00 | Сентябрь 2019 | - // - |
| 1.96.4 | т/сети к ж..д. №67 ул. Ленина ЦТП-4 (скорлупы) | м | 94 | 29500,00 | Сентябрь 2019 | - // - |
| 1.96.5 | т/сети к ЦТП-4 (скорлупы) | м | 40 | 43700,00 | Сентябрь 2019 | - // - |
| 1.96.6 | т/сеть магистрали от котельной Восток (скорлупы) | м | 40 | 59500,00 | Сентябрь 2019 | - // - |
| 1.96.7 | т/сети к ж..д. №1 мк-н Березы ЦТП-4 (скорлупы) | м | 40 | 13600,00 | Сентябрь 2019 | - // - |
| 1.96.8 | т/сети к ж..д. № 69в ул. Ленина ЦТП-4 (скорлупы) | м | 44 | 15340,00 | Сентябрь 2019 | - // - |
| Котельная ул.Маяковского |
| 1.97 | Ремонт зданий и сооружений (ремонт бытовых помещений, косметический ремонт, ремонт фасадов, ремонт окон ) | - | - | 600000,00 | Июнь 2019 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.98 | Ремонт производственных зданий и сооружений котельных/ЦТП №№1-4 | шт. | 2 | 116600,00 | Август 2019 | - // - |
| 1.99 | Замена запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 18 | 122960,00 | Май, июнь 2019 | - // - |
| 1.100 | Замена запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 28 | 132200,00 | Май, 2019 | - // - |
| 1.101 | Ремонт запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 45 | 10000,00 | Июнь 2019 | - // - |
| 1.102 | Ремонт запорной арматуры на котельной | шт. | 20 | 40000,00 | Май, 2019 | - // - |
| 1.103 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 48 | 76786,00 | Апрель, июнь, сентябрь 2019 | - // - |
| 1.104 | Ремонт КИПиА на ЦТП-1,2,4 | шт. | 3 | 77440,00 | Апрель, июль 2019 | - // - |
| 1.105 | Ремонт электрооборудования котельной | шт. | 1 | 55400,00 | Июнь 2019 | - // - |
| 1.106 | Ремонт электрооборудования ЦТП | шт. | 1 | 38175,00 | Май 2019 | - // - |
| 1.107 | Ремонт оборудования ЦТП | - | 8 | 31000,00 | Июнь, 2019 | - // - |
| 1.108 | Ремонт насосных агрегатов (замена и установка клапанов) | шт. | 19 | 48600,00 | Май 2019 | - // - |
| 1.109 | Ремонт оборудования ХВО | шт. | 1 | 25000,00 | Май 2019 | - // - |
| 1.110 | Ремонт оборудования ЦТП-1 , ЦТП-2 , ЦТП-4 замена и установка клапанов | шт. | 3 | 745000,00 | Август 2019 | - // - |
| 1.111 | Мероприятия по техническому перевооружению, модернизации и реконструкции (проектирование котла) | шт. | 1 | 300000,00 | Март 2019 | - // - |
| 1.112 | Ремонт тепловых камер | шт. | 4 | 5000,00 | Август 2019 | - // - |
| 1.113 | Ремонт газового оборудования | шт. | 6 | 66000,00 | Апрель, май 2019 | - // - |
| 1.114 | Текущий ремонт тепловых сетей (установка отводов, замена участков т.с.до 1м, заваривание повреждений и т.д.) | - | - |  |  | - // - |
| 1.115 | Ремонт оборудования котлов | шт. | 1 | 1500,00 | Май 2019 | - // - |
| 1.116 | Ремонт котлов (трубной части котла № 3) | шт. | 1 | 500000,00 | Август 2019 | - // - |
| 1.117 | Гидравлические испытания тепловых сетей | км | 11,82 | 3000,00 | Май 2019 | - // - |
| 1.118 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов: | м. | 1012 |  |  | - // - |
| 1.118.1 | от ТК-107 ул.25 Октября д.23 до ТК 108 ул.25 Октября д.21 | м. | 180 | 455536,00 | Май 2019 | - // - |
| 1.118.2 | ремонт т/с от ЦТП-1 до ул. Заслонова 5 | м. | 140 | 476750,00 | Май 2019 | - // - |
| 1.118.3 | ремонт т/с от ТК-105 школа №5 до ТК-106 ул. 25 Октября | м. | 50 | 201160,00 | Май 2019 | - // - |
| 1.118.4 | от ТК-106 ул.25 Октября д.25 до ТК 107 ул.25 Октября д.23 | м. | 100 | 295965,00 | Май 2019 | - // - |
| 1.118.5 | ремонт т/с транзит ул. Заслонова 5 | м. | 120 | 50000,00 | Август 2019 | - // - |
| 1.118.6 | ремонт т/с ЦТП-3 до ТК-27 ФСБ ППУ | м. | 222 | 514740,00 | Август 2019 | - // - |
| 1.118.7 | ремонт т/с от ул. Заслонова 5 до детского сада | м. | 200 | 394270,00 | Август 2019 | - // - |
| Котельная Юбилейная |
| 1.119 | Ремонт зданий и сооружений | -. | - | 41000,00 | Апрель 2019 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.120 | Ремонт насосных агрегатов | шт. | 2 | 5500,00 | Сентябрь 2019 | - // - |
| 1.121 | Замена запорной арматуры на котельной | шт. | 10 | 50000,00 | Июнь 2019 | - // - |
| 1.122 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 22 | 41270,00 | Апрель, сентябрь 2019 | - // - |
| 1.123 | Ремонт электрооборудования котельной | шт. | 2 | 32000,00 | Июль, август 2019 | - // - |
| 1.124 | Ремонт и замена запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 18 | 35700,00 | Май , июнь 2019 | - // - |
| 1.125 | Текущий ремонт тепловых сетей (установка отводов, замена участков т.с.до 1м, заваривание повреждений и т.д.) | - | - | - | Май-сентябрь 2019 | - // - |
| 1.126 | Гидравлические испытания тепловых сетей | км | 6,073 | 3000,00 | Май 2019 | - // - |
| 1.127 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов: | м | 115 |  |  | - // - |
| 1.127.1 | т/с от УЗ-4 до УЗ-5 в районе детского сада №6 | м | 115 | 841000,00 | Июль 2019 | - // - |
| Котельная ДЭП-2 |
| 1.128 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 3 | 7350,00 | Май, июнь 2019 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.129 | Ремонт оборудования котельной |  |  | 650,00 | Июнь 2019 | - // - |
| 1.130 | Ремонт электрооборудования котельной | шт. | 1 | 5220,00 | Октябрь 2019 | - // - |
| 1.131 | Замена насосных агрегатов | шт. | 1 | 6000,00 | Сентябрь 2019 | - // - |
| 1.132 | Ремонт дымовой трубы | шт. | 1 | 8000,00 | Август 2019 | - // - |
| 1.133 | Замена и ремонт запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 35 | 450,00 | Май 2019 | - // - |
| 1.134 | Замена и ремонт запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 26 | 40,00 | Май 2019 | - // - |
| 1.135 | Гидравлические испытания тепловых сетей | км | 0,324 | 610,00 | Май 2019 | - // - |
| 1.136 | Текущий ремонт тепловых сетей (установка отводов, замена участков т.с.до 1м, заваривание повреждений и т.д.) | - | - | - | Май-сентябрь 2019 | - // - |
| Котельная ул. Московская |
| 1.137 | Ремонт производственных зданий (в том числе кровли) | - | - | 746250,00 | Май 2019 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.138 | Замена и установка клапанов (обратных, предохранительных с электроприводом) | шт. | 4 | 281200,00 | Июнь-август 2019 | - // - |
| 1.139 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 5 | 61629,00 | Июнь –август, ноябрь 2019 | - // - |
| 1.140 | Ремонт запорной арматуры на ТС | шт. | 162 | 6000,00 | Июнь 2019 | - // - |
| 1.141 | Замена запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 14 | 383000,00 | Июнь 2019 | - // - |
| 1.142 | Замена запорной арматуры на котельной | шт. | 8 | 371000,00 | Июль 2019 | - // - |
| 1.143 | Ремонт электрооборудования ЦТП 1-4 и диспетчеризация | шт. | 4 | 861700,00 | Март, апрель 2019 | - // - |
| 1.144 | Установка узла учета тепловой энергии ЦТП-3,2 | шт. | 2 | 360000,00 | Февраль 2019 | - // - |
| 1.145 | Ремонт оборудования ЦТП 1-4(текущий) | шт. | 4 | 3000,00 | Июль 2019 | - // - |
| 1.146 | Ремонт водоподогревателей (замена латунных трубок) | шт. | 220 | 151470,00 | Март 2019 | - // - |
| 1.147 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов: | м. | 790 |  |  | - // - |
| 1.147.1 | от ТК-31 к ж.д.№9 ул. Московская | м. | 80 | 50000,00 | Июнь 2019 | - // - |
| 1.147.2 | от ЦТП-3 до ТК-29 ул. Московская | м. | 230 | 770150,00 | Июль 2019 | - // - |
| 1.147.3 | от ЦТП-3 до ТК-20: ППУ ПЭ | м. | 480 | 1306400,00 | Август 2019 | - // - |
| 1.148 | Ремонт обрудования ЦТП 1-4 | шт. | 4 | 3000,00 | Июнь, сентябрь 2019 | - // - |
| 1.149 | Ремонт тепловых камер ТС | шт. | 4 | 5000,00 | Май 2019 | - // - |
| 1.150 | Замена насосных агрегатов ЦТП-1 | шт. | 1 | 236470,00 | Июль 2019 |  |
| 1.151 | Замена насосных агрегатов ЦТП-3 | шт. | 1 | 236470,00 | Июль 2019 | - // - |
| 1.152 | Замена насосных агрегатов ЦТП-4 | шт. | 2 | 80230,00 | Август 2019 | - // - |
| 1.153 | Ремонт КИПиА на ЦТП №№ 1-4 | шт. | 2 | 24400,00 | Июнь 2019 | - // - |
| 1.154 | Ремонт электрооборудования котельной | шт. | 1 | 81750,00 | Июнь, июль 2019 | - // - |
| 1.155 | Гидравлические испытания тепловых сетей | км | 9,63 | 1000,00 | Май 2019 | - // - |
| 1.156 | Текущий ремонт тепловых сетей (установка отводов, замена участков т.с.до 1м, заваривание повреждений и т.д.) | - | - | - | Май-сентябрь 2019 | - // - |
| 1.157 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов ТС и ГВС: | м. | 1120 |  |  | - // - |
| 1.157.1 | от ТК-29 к ж.д.№5-урса | м. | 1120 | 72650,00 | Июль 2019 | - // - |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Бознянский водозабор: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Замена дренажной системы и фильтрующей загрузки на открытых фильтрах станции обезжелезивания на фильтрах № 6 и №8 | шт. | 2 | 10000,00 | Апрель-июнь 2019 | Собствен-ные средства ООО «Вода Смоленска» |
| 2.1.2 | Капитальный ремонт кровли и подготовка оборудования к работе в осеннее- зимний период станция обезжелезивания | м2. | 200 | 100000,00 | Июль-сентябрь 2019 | - // - |
| 2.1.3 | Замена артезианского насоса ЭЦВ 12-160-65 (скважина №4 и 8) |  | 2 | 450000,00 | Апрель-июнь 2019 | - // - |
| 2.2 | Скважина ул. Пушкина: |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс мероприятий по переключению района ул. Пушкина и ул.Гоголя на подключение от Бознянского водозабора: - Проектирование новой повысительной насосной станции ул. Плетниковка и Пушкина; -Прокладка дополнительной нитки водопроводной сети от подкачки ул. Плетниковка; - Устройство перемычек между сетями скважины ул.Пушкина и городской сетью; -Заглушка старой схемы подключения ХВС на ул.Пушкина; -Переподключение здания политехнического техникума на сети городского водоснабжения | - | - | Ориентировочно 300000,0 | Сентябрь-декабрь 2019 | Стоимость – согласно проектно-сметной документации. Бюджет МО Вяземский район Смоленской области |
| 2.3 | Участок «Юбилейная»: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Замена трубопровода 20 м.п и замена глубинного насоса ЭЦВ 12-160-65 | шт | 1 | 200000,0 | Апрель-июнь 2019 | - // - |
| 2.3.2. | Замена трубопровода Д 100 мм от д.№ 2 а по ул.Юбилейная до задвижки | п.м | 100 | 50000,00 | Апрель-июнь 2019 | - // - |
| 2.4 | Водопроводные сети: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Проверка работоспособности пожарных гидрантов и водоразборных колонок | шт. | 207 212 | 300000,00 | Май-октябрь 2019 | - // - |
| 2.4.2 | Замена задвижки Д 100 мм по адресу: ул. Ленина, д 47 (СОШ №4) | шт | 1 | 10,0 | Сентябрь-октябрь 2019 | - // - |
| 2.4.3 | Замена задвижки на сети Д =100 мм по ул.пер.Загородный ,д.21 | шт | 1 | 10,0 | Сентябрь-октябрь 2019 | - // - |
| 2.4.4 | Замена участка водопроводной сети Д 110мм ПЭ по адресу:пер. Загородный , д.21 | п.м. | 20 | 10000,00 | Сентябрь-октябрь 2019 | - // - |
| 2.4.5 | Замена участка водопроводной сети ул.Ленина, 63 б | п.м. | 90 | 10000,00 | Сентябрь-октябрь 2019 | - // - |
| 2.4.6 | Замена участка водопроводной сети Д 110мм ПЭ по адресу: ул.Восстания,д.5 А до пре.Загородный,д.25 | п.м. | 80 | 10000,00 | Сентябрь-октябрь 2019 | - // - |
| 2.4.7 | Замена участка водопроводной сети Д =110 мм ПЭ по ул.Заслонова,д.5 | п.м. | 30 | 20000,00 | Сентябрь-октябрь 2019 | - // - |
| 2.5 | Проведение ППР и ППО эл. оборудования насосных и ЦТП согласно графика |  |  | 100000,00 | Июль-декабрь 2019 | - // - |
| 2.6. | Проведение технического обслуживания транспортных средств | шт. | 10 | 80000,00 | Июль-декабрь 2019 | - // - |
| 2.7. | «Водоснабжение жилых домов по ул. Ушакова, ул. Зеленая, ул. Железнодорожная, ул. Победы, ул. Новоторжская, ул. 2-я Новоторжская, ул. Освобождения, ул. Кутузова, ул. Энергетиков, пер. Победы, пер. Безымянный в г. Вязьме, Смоленской области» | п.м. | 7125 | 36575140,00 | Ноябрь 2019 | Бюджет Смоленской области 36 574 770,00 Бюджет Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области 370,00 |
| 2.8 | «Реконструкция водоводов 2 D600 мм, L=13 км от Бознянского водозабора до базы МП «Водоканал» г. Вязьма Смоленской области (I, II этап)» | п.м. | 3233,5 | 112 877030,00 | Октябрь 2019 | Бюджет Смоленской области 112 875910,00, Бюджет Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области 1130,00 |
| 2.9 | Строительство объекта «Водовод от скважины ул. Юбилейная до станции обезжелезивания, г. Вязьма Смоленской области | п.м. | 671,0 | 2118280,00 | Июль 2019 | Бюджет Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области |
| 3. | Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Городские очистные сооружения: |  |  |  |  | Собствен-ные средства ООО «Вода Смоленска» |
| 3.1.1 | Установка расходомера «Эхо-Р-02» на выпуске городских сточных вод | шт. | 1 | 50000,00 | Апрель-июнь 2019 | -//- |
| 3.1.2 | Профилактические работы на первом и втором отстойнике | шт. | 2 | 30000,00 | Апрель-июнь 2019 | -//- |
| 3.1.3 | Благоустройство территории ОСК, спиливание деревьев, планирование территории | кв.м | 500 | 20000,00 | Апрель-июнь 2019 | - // - |
| 3.1.4 | Ремонт крыши здания мастерских и здания лаборатории | кв.м | 100 | 50000,00 | Октябрь-декабрь 2019 |  |
| 3.1.5 | Текущий и профилактический ремонт КНС | шт. | 12 | 50000,00 | Апрель-июнь 2019 | - // - |
| 3.2 | ГНС ул. Плетниковка: замена Замена задвижки диаметром 300 на напорном коллекторе | шт. | 1 | 50000,00 | Апрель -июнь 2019 | - // - |
| 3.3 | Канализационные сети: |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Ремонт канализационных колодцев | шт. | 25 | 50000,00 | Апрель -декабрь 2019 | - // - |
| 3.3.2 | Промывка основных и магистральных коллекторов | км. | 3 | 100000,00 | Июль-октябрь 2019 | - // - |
| 3.3.3 | Замена ветхих сетей | п.м. | 50 | 100000,00 | Июль-октябрь 2019 | - // - |
| 3.4 | Объекты водоотведения: замена приборов учета электроэнергии | шт. | 5 | 50000,00 | Апрель –октябрь 2019 | - // - |
| 3.5. | Энергоучасток: проведение ППР и ППО электро-оборудования согласно графика | - | - | 20000,00 | Апрель –декабрь 2019 | - // - |
| 3.6 | Транспортный участок: проведение технического обслуживания транспортных средств | шт. | 10 | 80000,00 | Апрель –октябрь 2019 | - // - |