Приложение

к распоряжению Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 27.09.2024 № 473-р

Перечень

объектов электросетевого хозяйства, находящихся в собственности Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области передаваемых в безвозмездное владение и пользование публичному акционерному обществу «Россети Центр» системообразующей территориальной сетевой организации, утвержденной высшим должностным лицом                Смоленской области

| № п/п | Наименование объекта ЭСХ | Адрес Место расположения ОЭСХ | Наименование собственника объекта ЭСХ | Номер и дата регистрации права муниципальной/ региональной собственности | Кадастровый номер объекта (при наличии) | Протяженность м/площадь, м2 | Установления и мощность кВА | в т.ч. ТП/РП/ЦРП 6-20/0,4 кВ, кВА | Общая длина ЛЭП, км | в т.ч. ЛЭП 0,4-20 кВ км | в т.ч. ЛЭП не менее 35 кВ км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Трансформаторная подстанция (ТП-135) | Российская Федерация, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, пер. 1-й Сычевский, д. 1 а | Вяземское городское поселение Вяземского района Смоленской области | 14.06.2013 67-67-03/218/2013-425 | 67:02:0010213:1646 | 37,3 кв.м |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Здание трансформаторной подстанции (ТП-136) | Российская Федерация, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, мкр. «Березы» | Вяземское городское поселение Вяземского района Смоленской области | 28.01.2014 67-67-03/054/2014-087 | 67:02:0010213:2381 | 41,8 кв.м |  |  |  |  |  |
| 3 | Здание трансформаторной подстанции № 118 с кабельной линией электропередачи | Российская Федерация, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Спортивная, в районе д, 1 | Вяземское городское поселение Вяземского района Смоленской области | 09.08.2012 67-67-10/188/2012-311 | 67:02:0010246:546 | 66,0 кв.м. 500 м. |  |  |  |  |  |
| 4 | Трансформаторная подстанция и линия электропередач | Российская Федерация, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, жилой квартал Докучаева | Вяземское городское поселение Вяземского района Смоленской области | 25.12.2013 67-67-03/330/2013-904 | 67:02:0010134:90 | 1330,0 м. |  |  |  |  |  |
| 5 | Кабельная линия от ТП-39 до многоквартирного дома № 1а по ул. Юбилейная | Российская Федерация, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Юбилейная | Вяземское городское поселение Вяземского района Смоленской области | 19.03.2021 № 67:02:0010512:1607-67/056/2021-1 | 67:02:0010512:1607 | 392,0 м. |  |  |  |  |  |
| 6 | Кабельная линия от артезианской скважины до Дома культуры «Юбилейный» | Российская Федерация, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Юбилейная | Вяземское городское поселение Вяземского района Смоленской области | 19.02.2021 № 67:02:0010512:1603-67/111/2021-1 | 67:02:0010512:1603 | 70 м. |  |  |  |  |  |
| 7 | Кабельная линия от ТП-39 до нежилого объекта по ул. Молодежная, д. 3 | Российская Федерация, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Юбилейная | Вяземское городское поселение Вяземского района Смоленской области | 29.03.2021 № 67:02:0010512:1608-67/064/2021-1 | 67:02:0010512:1608 | 406 м. |  |  |  |  |  |
| 8 | Кабельная линия от ТП-39 до ТП-41 | Российская Федерация, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Юбилейная | Вяземское городское поселение Вяземского района Смоленской области | 26.02.2021 № 67:02:0010512:1604-67/218/2021-1 | 67:02:0010512:1604 | 150 м. |  |  |  |  |  |
| 9 | Кабельная линия от ТП-40 до ЦТП № 2 у многоквартирного дома № 23 по ул. Юбилейная | Российская Федерация, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Юбилейная | Вяземское городское поселение Вяземского района Смоленской области |  | 67:02:2510101:786 | 390 м. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | Кабельная линия от ТП-40 до многоквартирного дома № 25 по ул. Юбилейная | Российская Федерация, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Юбилейная | Вяземское городское поселение Вяземского района Смоленской области | 29.03.2021 № 67:02:2510101:789-67/064/2021-1 | 67:02:2510101:789 | 120 м. |  |  |  |  |  |
| 11 | Кабельная линия от ТП-40 до многоквартирного дома № 29 по ул. Юбилейная | Российская Федерация, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Юбилейная | Вяземское городское поселение Вяземского района Смоленской области | 12.03.2021 № 67:02:2510101:788-67/111/2021-1 | 67:02:2510101:788 | 80 м. |  |  |  |  |  |
| 12 | Кабельная линия от многоквартирного дома № 11 до многоквартирного дома № 1а по ул. Юбилейная | Российская Федерация, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Юбилейная | Вяземское городское поселение Вяземского района Смоленской области | 25.01.2021 № 67:02:0010512:1602-67/111/2021-1 | 67:02:0010512:1602 | 103 м. |  |  |  |  |  |
| 13 | Кабельная линия от ТП-2 до многоквартирного дома № 9 по ул. Юбилейная | Российская Федерация, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Юбилейная | Вяземское городское поселение Вяземского района Смоленской области | 12.03.2021 № 67:02:0010512:1606-67/111/2021-1 | 67:02:0010512:1606 | 80 м. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14 | Кабельная линия от ТП-39 до многоквартирного дома № 5 по ул. Юбилейная | Российская Федерация, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Юбилейная | Вяземское городское поселение Вяземского района Смоленской области | 22.01.2021 № 67:02:0010512:1601-67/111/2021-1 | 67:02:0010512:1601 | 180 м. |  |  |  |  |  |
| 15 | Здание трансформаторной подстанции № 39 | Российская Федерация, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 6-а | Вяземское городское поселение Вяземского района Смоленской области | 31.03.2008 № 67-67-10/054/2008-296 | 67:02:0010512:1297 | 70,8 кв.м. |  |  |  |  |  |
| 16 | Здание трансформаторной подстанции № 40 | Российская Федерация, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Юбилейная, д.25-а | Вяземское городское поселение Вяземского района Смоленской области | 31.03.2008 № 67-67-10/054/2008-295 | 67:02:2510101:553 | 40,8 кв.м. |  |  |  |  |  |
| 17 | Высоковольтные линии от ТП-2 до ТП-40 | Российская Федерация, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 12 | Вяземское городское поселение Вяземского района Смоленской области | 31.03.2008 № 67-67-10/054/2008-299 | 67:02:0010511:31 | 200 м. |  |  |  |  |  |
| 18 | Высоковольтные линии ГПП до ТП-40 | Российская Федерация, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 12 | Вяземское городское поселение Вяземского района Смоленской области | 31.03.2008 № 67-67-10/054/2008-297 | 67:02:0000000:559 | 985 м. |  |  |  |  |  |
| 19 | Низковольтные кабельные сети от ТП-40 до КНС | Российская Федерация, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 12 | Вяземское городское поселение Вяземского района Смоленской области | 31.03.2008 № 67-67-10/054/2008-298 | 67:02:0010511:33 | 265 м. |  |  |  |  |  |