# РАЗДЕЛ 6 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ»

На перспективу для сохраняемых в работе и новых теплоисточников города основным топливом предлагается использовать природный газ.

Резервное топливо на момент разработки схемы теплоснабжения присутствовало только на котельной Вяземского завода ЖБШ филиал ОАО «БэтЭлТранс».

Для всех котельных на перспективу сохранен существующий топливный режим, то есть без резервного и аварийного топлива.

Для планируемых к строительству котельных, покрывающих нагрузку вновь вводимого жилого фонда, резервное топливо не предусматривается.

В соответствии с требованиями СНиП II-35-76* «Котельные установки», так как на котельных есть резервное топливо, аварийное топливо не требуется.

В ходе реконструкции существующих теплоисточников к установке предусматриваются котельные агрегаты с КПД не менее 92%. В связи с чем расход природного газа будет уменьшен по сравнению с настоящим моментом.

Перспективные топливные балансы по теплоисточникам города представлены в таблице ниже.

| Годовой расход основного топлива на котельной (природного газа/уголь), тыс.куб.м/тонн |
| --- |
| Наименование организации, на балансе которой находится котельная | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Котельные, находящиеся в собственности/аренде ООО "СРТЭ" |
| Котельная №1 (ул. Кронштадская, 21) | 6090,04 | 6090,04 | 6090,04 | 6090,04 | 5442,39 | 4965,29 | 4965,29 | 4965,29 | 4965,29 | 4965,29 | 4965,29 | 4965,29 | 4965,29 | 4965,29 | 4965,29 | 4965,29 |
| Котельная №2 (ул. Кронштадская, 6) | 3076,63 | 3076,63 | 3076,63 | 3076,63 | 3076,63 | 3076,63 | 2825,14 | 2370,94 | 2370,94 | 2370,94 | 2370,94 | 2370,94 | 2370,94 | 2370,94 | 2370,94 | 2370,94 |
| Котельная №3 (ул. С. Перовской) | 3230,34 | 3230,34 | 3230,24 | 3230,24 | 3230,24 | 2886,96 | 2687,63 | 2687,63 | 2687,63 | 2687,63 | 2687,63 | 2687,63 | 2687,63 | 2687,63 | 2687,63 | 2687,63 |
| Котельная №4 (ул. Комсомольская (ЦРБ)) | 1346,07 | 1346,07 | 1346,07 | 1346,07 | 1346,07 | 1346,07 | 1346,07 | 1257,47 | 1121,44 | 1121,44 | 1121,44 | 1121,44 | 1121,44 | 1121,44 | 1121,44 | 1121,44 |
| Котельная №6 (ул. Ленина) | 274,06 | 274,06 | 274,06 | 274,06 | 274,06 | 274,06 | 274,06 | 274,06 | 274,06 | 274,06 | 274,06 | 267,80 | 267,80 | 267,80 | 267,80 | 267,80 |
| Котельная №7 (м-н «Восток») | 14655,62 | 14655,62 | 14655,62 | 13920,52 | 13920,52 | 13920,52 | 13920,52 | 13920,52 | 13920,52 | 13920,52 | 13920,52 | 13920,52 | 13920,52 | 13920,52 | 13920,52 | 13920,52 |
| Котельная №8 (ул. Маяковского) | 8260,60 | 8260,60 | 8260,60 | 7989,95 | 7989,95 | 7989,95 | 7989,95 | 7989,95 | 7989,95 | 7989,95 | 7989,95 | 7989,95 | 7989,95 | 7989,95 | 7989,95 | 7989,95 |
| Котельная №9 (ул. Плетниковка) | 1295,97 | 1295,97 | 1295,97 | 1295,97 | 1295,97 | 1295,97 | 1295,97 | 1196,60 | 1196,60 | 1196,60 | 1196,60 | 1196,60 | 1196,60 | 1196,60 | 1196,60 | 1196,60 |
| Котельная №16 (ул. Докучаева) | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 68,75 | 68,75 | 68,75 | 68,75 | 68,75 | 68,75 | 68,75 |
| Котельная №17 (ул. Кирова) | 75,69 | 75,69 | 75,69 | 75,69 | 75,69 | 75,69 | 75,69 | 75,69 | 75,69 | 75,69 | 63,45 | 63,45 | 63,45 | 63,45 | 63,45 | 63,45 |
| Котельная №18 (ул. Панина) | 28,20 | 28,20 | 28,20 | 28,20 | 28,20 | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,64 |
| Котельная №21 (ул. Гоголя, (БМК)) | 1604,63 | 1604,63 | 1604,63 | 1604,63 | 1604,63 | 1604,63 | 1604,63 | 1604,63 | 1604,63 | 1604,63 | 1604,63 | 1604,63 | 1604,63 | 1604,63 | 1604,63 | 1604,63 |
| Котельная №22 (ДЭП-2) | 123,81 | 123,81 | 123,81 | 123,81 | 123,81 | 123,81 | 123,81 | 123,81 | 123,81 | 123,81 | 123,81 | 123,81 | 123,81 | 115,76 | 115,76 | 115,76 |
| Котельная Вяземский завод ЖБШ (БМК) | 4286,08 | 4286,08 | 4286,08 | 4286,08 | 4286,08 | 4286,08 | 4286,08 | 4286,08 | 4286,08 | 4286,08 | 4286,08 | 4286,08 | 4286,08 | 4286,08 | 4286,08 | 4286,08 |
| Котельные, находящиеся в муниципальной и ведомственной собственности |
| Котельная Вяземского завода ЖБШ филиал ОАО «БэтЭлТранс» | 7377,42 | 7377,42 | 7377,42 | 7377,42 | 7377,42 | 7377,42 | 7377,42 | 7377,42 | 7377,42 | 7377,42 | 7377,42 | 7377,42 | 7377,42 | 7377,42 | 7377,42 | 7377,42 |
| Котельная СОГБОУ НПО "Проф. училище № 15 г. Вязьмы" (ул. Ленина, д.79) | 90,62 | 90,62 | 90,62 | 90,62 | 90,62 | 90,62 | 90,62 | 90,62 | 90,62 | 90,62 | 90,62 | 90,62 | 90,62 | 90,62 | 90,62 | 90,62 |
| Котельная ВГДРСУ (ул. Комсомольская, 89) | 253,12 | 253,12 | 253,12 | 253,12 | 253,12 | 253,12 | 253,12 | 253,12 | 253,12 | 253,12 | 253,12 | 253,12 | 253,12 | 253,12 | 253,12 | 253,12 |
| Котельная ОГБУЗ "Вяземская ЦРБ" (ул. Смоленская, дет. Поликлиника) | 37,53 | 37,53 | 37,53 | 37,53 | 37,53 | 37,53 | 37,53 | 37,53 | 37,53 | 37,53 | 37,53 | 37,53 | 37,53 | 37,53 | 37,53 | 37,53 |
| Котельная Вяземского ММПКХ (ул. Чапаева, 7) | 291,52 | 291,52 | 291,52 | 291,52 | 291,52 | 291,52 | 291,52 | 291,52 | 291,52 | 291,52 | 291,52 | 291,52 | 291,52 | 291,52 | 291,52 | 291,52 |
| Котельная ОАО «Вяземский машиностроительный завод» (ул. 25 Октября, 37) | 2848,00 | 2848,00 | 1402,17 | 1402,17 | 1402,17 | 1402,17 | 1402,17 | 1402,17 | 1402,17 | 1402,17 | 1402,17 | 1402,17 | 1402,17 | 1402,17 | 1402,17 | 1402,17 |
| Котельная ОАО «Завод ЖБИ» (Сычевское ш., 42) | 4771,41 | 4771,41 | 4771,41 | 4771,41 | 4771,41 | 4771,41 | 4771,41 | 4771,41 | 4771,41 | 4771,41 | 4771,41 | 4771,41 | 4771,41 | 4771,41 | 4771,41 | 4771,41 |
| Котельная ОАО «Вяземский выставочный комплекс» (ул. Ленина, 56) | 1148,64 | 1148,64 | 1148,64 | 1148,64 | 1148,64 | 1148,64 | 1148,64 | 1148,64 | 1148,64 | 1148,64 | 1148,64 | 1148,64 | 1148,64 | 1148,64 | 1148,64 | 1148,64 |
| Котельная ЗАО «Промстройматериалы» (ул. Новая Бозня) | 8450,73 | 8450,73 | 8450,73 | 7956,39 | 7956,39 | 7956,39 | 7956,39 | 7956,39 | 7956,39 | 7956,39 | 7956,39 | 7956,39 | 7956,39 | 7956,39 | 7956,39 | 7956,39 |
| Котельная ЗАО «Московский з-д автотр. электрооб. -2» (ул. 25 Октября, 62) | 379,68 | 379,68 | 379,68 | 379,68 | 379,68 | 379,68 | 379,68 | 379,68 | 379,68 | 379,68 | 379,68 | 379,68 | 379,68 | 379,68 | 379,68 | 379,68 |
| Котельная завода СК и СД (ул. Песочная) | 808,24 | 808,24 | 808,24 | 808,24 | 808,24 | 808,24 | 808,24 | 808,24 | 808,24 | 808,24 | 808,24 | 808,24 | 808,24 | 808,24 | 808,24 | 808,24 |
| Котельная ОАО "Вязьмапищевик" (ул.Ленина, 83) | 478,31 | 478,31 | 478,31 | 478,31 | 478,31 | 478,31 | 478,31 | 478,31 | 478,31 | 478,31 | 478,31 | 478,31 | 478,31 | 478,31 | 478,31 | 478,31 |
| Котельная ООО "Супрема" (ул. Репина, 16) | 1483,81 | 1483,81 | 1483,81 | 1483,81 | 1483,81 | 1483,81 | 1483,81 | 1483,81 | 1483,81 | 1483,81 | 1483,81 | 1483,81 | 1483,81 | 1483,81 | 1483,81 | 1483,81 |
| Котельная ОАО"Вяземский завод СП" (ул. 25 Октября, 55) | 1711,62 | 1711,62 | 1711,62 | 1711,62 | 1711,62 | 1711,62 | 1711,62 | 1711,62 | 1711,62 | 1711,62 | 1711,62 | 1711,62 | 1711,62 | 1711,62 | 1711,62 | 1711,62 |
| Котельная ОАО "Вязьмазернопродукт" (ул. Элеваторная) | 1134,68 | 1134,68 | 1134,68 | 1134,68 | 1134,68 | 1134,68 | 1134,68 | 1134,68 | 1134,68 | 1134,68 | 1134,68 | 1134,68 | 1134,68 | 1134,68 | 1134,68 | 1134,68 |
| Котельная ООО "Кирпичный завод" (пос. Кирпичного завода) | 2443,92 | 2443,92 | 2443,92 | 2443,92 | 2443,92 | 2443,92 | 2443,92 | 2443,92 | 2443,92 | 2443,92 | 2443,92 | 2443,92 | 2443,92 | 2443,92 | 2443,92 | 2443,92 |
| Котельная ВФ ОАО "Смоленскгазстрой" (ул. Панино, 20) | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 |
| Котельная ООО "Благоустройство" (ул. Кронштадтская, 111) (уголь) | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 85,71 |
| Котельная ОАО ВНПО "Ресурс" (ул. 2 Бозня) | 1586,80 | 1586,80 | 1586,80 | 1586,80 | 1586,80 | 1586,80 | 1586,80 | 1586,80 | 1586,80 | 1586,80 | 1586,80 | 1586,80 | 1586,80 | 1586,80 | 1586,80 | 1586,80 |
| Котельная ООО "Кожзавод" (Панино, 1/2) | 432,05 | 432,05 | 432,05 | 432,05 | 432,05 | 432,05 | 432,05 | 432,05 | 432,05 | 432,05 | 432,05 | 432,05 | 432,05 | 432,05 | 432,05 | 432,05 |
| Котельная ОАО "Смоленскоблгаз" №1 (ул. Репина) | 125,92 | 125,92 | 125,92 | 125,92 | 125,92 | 125,92 | 125,92 | 125,92 | 125,92 | 125,92 | 125,92 | 125,92 | 125,92 | 125,92 | 125,92 | 125,92 |
| Котельная ООО "Лава" (ул. 25 Октября, 53) | 129,18 | 129,18 | 129,18 | 129,18 | 129,18 | 129,18 | 129,18 | 129,18 | 129,18 | 129,18 | 129,18 | 129,18 | 129,18 | 129,18 | 129,18 | 129,18 |
| Котельная ОАО "Вязьмамолрус" (ул. 25 Октября, 38) | 159,73 | 159,73 | 159,73 | 159,73 | 159,73 | 159,73 | 159,73 | 159,73 | 159,73 | 159,73 | 159,73 | 159,73 | 159,73 | 159,73 | 159,73 | 159,73 |
| Котельная ОАО "Автоколонна 1134" №1 (ул. 25 Октября, 47) | 192,02 | 192,02 | 192,02 | 192,02 | 192,02 | 192,02 | 192,02 | 192,02 | 192,02 | 192,02 | 192,02 | 192,02 | 192,02 | 192,02 | 192,02 | 192,02 |
| Котельная ОАО "Автоколонна 1134" №2 (пр.25 Октября, ФОК) | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 |
| Котельная ООО "Вяземское УПП ВОС" (ул. 25 Октября, 36) | 127,43 | 127,43 | 127,43 | 127,43 | 127,43 | 127,43 | 127,43 | 127,43 | 127,43 | 127,43 | 127,43 | 127,43 | 127,43 | 127,43 | 127,43 | 127,43 |
| Котельная ОАО "Смоленскоблгаз" №2 (ул. Элеваторная) | 226,94 | 226,94 | 226,94 | 226,94 | 226,94 | 226,94 | 226,94 | 226,94 | 226,94 | 226,94 | 226,94 | 226,94 | 226,94 | 226,94 | 226,94 | 226,94 |
| Вновь вводимые котельные для отопления жилого фонда |
| Котельная м-н Новый |  |  |  | 240,93 | 240,93 | 240,93 | 240,93 | 446,71 | 446,71 | 446,71 | 446,71 | 446,71 | 446,71 | 652,54 | 652,54 | 652,54 |

| Наименование организации, на балансе которой находится котельная | Годовой расход условного топлива на котельной,т.у.т | Максимальный часовой расход топлива, т.у.т/ч |
| --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное |  |
| Котельные, находящиеся в собственности/аренде ООО "СРТЭ" |
| Котельная №1 (ул. Кронштадская, 21) | 6 962,41 |  | 6 962,41 |  | 6 962,41 |  | 6 962,41 |  | 6 235,35 |  | 5 688,73 |  | 5 688,73 |  | 5 688,73 |  | 5 688,73 |  | 5 688,73 |  | 5 688,73 |  | 5 688,73 |  | 5 688,73 |  | 5 688,73 |  | 5 688,73 |  | 5 688,73 |  | 1,66 |
| Котельная №2 (ул. Кронштадская, 6) | 3 517,34 |  | 3 517,34 |  | 3 517,34 |  | 3 517,34 |  | 3 517,34 |  | 3 517,34 |  | 3 236,76 |  | 2 716,39 |  | 2 716,39 |  | 2 716,39 |  | 2 716,39 |  | 2 716,39 |  | 2 716,39 |  | 2 716,39 |  | 2 716,39 |  | 2 716,39 |  | 0,84 |
| Котельная №3 (ул. С. Перовской) | 3 693,07 |  | 3 693,07 |  | 3 693,07 |  | 3 693,07 |  | 3 693,07 |  | 3 307,59 |  | 3 079,22 |  | 3 079,22 |  | 3 079,22 |  | 3 079,22 |  | 3 079,22 |  | 3 079,22 |  | 3 079,22 |  | 3 079,22 |  | 3 079,22 |  | 3 079,22 |  | 1,43 |
| Котельная №4 (ул. Комсомольская (ЦРБ)) | 1 538,88 |  | 1 538,88 |  | 1 538,88 |  | 1 538,88 |  | 1 538,88 |  | 1 538,88 |  | 1 538,88 |  | 1 440,69 |  | 1 284,83 |  | 1 284,83 |  | 1 284,83 |  | 1 284,83 |  | 1 284,83 |  | 1 284,83 |  | 1 284,83 |  | 1 284,83 |  | 0,37 |
| Котельная №6 (ул. Ленина) | 313,31 |  | 313,31 |  | 313,31 |  | 313,31 |  | 313,31 |  | 313,31 |  | 313,31 |  | 313,31 |  | 313,31 |  | 313,31 |  | 313,31 |  | 306,82 |  | 306,82 |  | 306,82 |  | 306,82 |  | 306,82 |  | 0,07 |
| Котельная №7 (м-н «Восток») | 16 754,96 |  | 16 754,96 |  | 16 754,96 |  | 15 948,74 |  | 15 948,74 |  | 15 948,74 |  | 15 948,74 |  | 15 948,74 |  | 15 948,74 |  | 15 948,74 |  | 15 948,74 |  | 15 948,74 |  | 15 948,74 |  | 15 948,74 |  | 15 948,74 |  | 15 948,74 |  | 3,99 |
| Котельная №8 (ул. Маяковского) | 9 443,88 |  | 9 443,88 |  | 9 443,88 |  | 9 154,08 |  | 9 154,08 |  | 9 154,08 |  | 9 154,08 |  | 9 154,08 |  | 9 154,08 |  | 9 154,08 |  | 9 154,08 |  | 9 154,08 |  | 9 154,08 |  | 9 154,08 |  | 9 154,08 |  | 9 154,08 |  | 2,25 |
| Котельная №9 (ул. Плетниковка) | 1 481,61 |  | 1 481,61 |  | 1 481,61 |  | 1 481,61 |  | 1 481,61 |  | 1 481,61 |  | 1 481,61 |  | 1 370,95 |  | 1 370,95 |  | 1 370,95 |  | 1 370,95 |  | 1 370,95 |  | 1 370,95 |  | 1 370,95 |  | 1 370,95 |  | 1 370,95 |  | 0,35 |
| Котельная №16 (ул. Докучаева) | 95,80 |  | 95,80 |  | 95,80 |  | 95,80 |  | 95,80 |  | 95,80 |  | 95,80 |  | 95,80 |  | 95,80 |  | 78,77 |  | 78,77 |  | 78,77 |  | 78,77 |  | 78,77 |  | 78,77 |  | 78,77 |  | 0,04 |
| Котельная №17 (ул. Кирова) | 86,54 |  | 86,54 |  | 86,54 |  | 86,54 |  | 86,54 |  | 86,54 |  | 86,54 |  | 86,54 |  | 86,54 |  | 86,54 |  | 72,70 |  | 72,70 |  | 72,70 |  | 72,70 |  | 72,70 |  | 72,70 |  | 0,02 |
| Котельная №18 (ул. Панина) | 32,24 |  | 32,24 |  | 32,24 |  | 32,24 |  | 32,24 |  | 27,09 |  | 27,09 |  | 27,09 |  | 27,09 |  | 27,09 |  | 27,09 |  | 27,09 |  | 27,09 |  | 27,09 |  | 27,09 |  | 27,09 |  | 0,01 |
| Котельная №21 (ул. Гоголя, (БМК)) | 1 834,49 |  | 1 834,49 |  | 1 834,49 |  | 1 834,49 |  | 1 834,49 |  | 1 834,49 |  | 1 834,49 |  | 1 834,49 |  | 1 834,49 |  | 1 834,49 |  | 1 834,49 |  | 1 834,49 |  | 1 834,49 |  | 1 834,49 |  | 1 834,49 |  | 1 834,49 |  | 0,44 |
| Котельная №22 (ДЭП-2) | 141,54 |  | 141,54 |  | 141,54 |  | 141,54 |  | 141,54 |  | 141,54 |  | 141,54 |  | 141,54 |  | 141,54 |  | 141,54 |  | 141,54 |  | 141,54 |  | 141,54 |  | 132,63 |  | 132,63 |  | 132,63 |  | 0,05 |
| Котельная Вяземский завод ЖБШ (БМК) | 4 900,04 |  | 4 900,04 |  | 4 900,04 |  | 4 900,04 |  | 4 900,04 |  | 4 900,04 |  | 4 900,04 |  | 4 900,04 |  | 4 900,04 |  | 4 900,04 |  | 4 900,04 |  | 4 900,04 |  | 4 900,04 |  | 4 900,04 |  | 4 900,04 |  | 4 900,04 |  | 1,17 |
| Котельные, находящиеся в муниципальной и ведомственной собственности |
| Котельная Вяземского завода ЖБШ филиал ОАО «БэтЭлТранс» | 8 452,31 | 26,89 | 8 452,31 | 26,89 | 8 452,31 | 26,89 | 8 452,31 | 26,89 | 8 452,31 | 26,89 | 8 452,31 | 26,89 | 8 452,31 | 26,89 | 8 452,31 | 26,89 | 8 452,31 | 26,89 | 8 452,31 | 26,89 | 8 452,31 | 26,89 | 8 452,31 | 26,89 | 8 452,31 | 26,89 | 8 452,31 | 26,89 | 8 452,31 | 26,89 | 8 452,31 | 26,89 | 2,01 |
| Котельная СОГБОУ НПО "Проф. училище № 15 г. Вязьмы" (ул. Ленина, д.79) | 103,82 |  | 103,82 |  | 103,82 |  | 103,82 |  | 103,82 |  | 103,82 |  | 103,82 |  | 103,82 |  | 103,82 |  | 103,82 |  | 103,82 |  | 103,82 |  | 103,82 |  | 103,82 |  | 103,82 |  | 103,82 |  | 0,04 |
| Котельная ВГДРСУ (ул. Комсомольская, 89) | 290,00 |  | 290,00 |  | 290,00 |  | 290,00 |  | 290,00 |  | 290,00 |  | 290,00 |  | 290,00 |  | 290,00 |  | 290,00 |  | 290,00 |  | 290,00 |  | 290,00 |  | 290,00 |  | 290,00 |  | 290,00 |  | 0,11 |
| Котельная ОГБУЗ "Вяземская ЦРБ" (ул. Смоленская, дет. Поликлиника) | 43,00 |  | 43,00 |  | 43,00 |  | 43,00 |  | 43,00 |  | 43,00 |  | 43,00 |  | 43,00 |  | 43,00 |  | 43,00 |  | 43,00 |  | 43,00 |  | 43,00 |  | 43,00 |  | 43,00 |  | 43,00 |  | 0,02 |
| Котельная Вяземского ММПКХ (ул. Чапаева, 7) | 334,00 |  | 334,00 |  | 334,00 |  | 334,00 |  | 334,00 |  | 334,00 |  | 334,00 |  | 334,00 |  | 334,00 |  | 334,00 |  | 334,00 |  | 334,00 |  | 334,00 |  | 334,00 |  | 334,00 |  | 334,00 |  | 0,13 |
| Котельная ОАО «Вяземский машиностроительный завод» (ул. 25 Октября, 37) | 2 615,00 |  | 2 615,00 |  | 1 606,47 |  | 1 606,47 |  | 1 606,47 |  | 1 606,47 |  | 1 606,47 |  | 1 606,47 |  | 1 606,47 |  | 1 606,47 |  | 1 606,47 |  | 1 606,47 |  | 1 606,47 |  | 1 606,47 |  | 1 606,47 |  | 1 606,47 |  | 1,01 |
| Котельная ОАО «Завод ЖБИ» (Сычевское ш., 42) | 3 359,00 |  | 3 359,00 |  | 3 359,00 |  | 3 359,00 |  | 3 359,00 |  | 3 359,00 |  | 3 359,00 |  | 3 359,00 |  | 3 359,00 |  | 3 359,00 |  | 3 359,00 |  | 3 359,00 |  | 3 359,00 |  | 3 359,00 |  | 3 359,00 |  | 3 359,00 |  | 1,30 |
| Котельная ОАО «Вяземский выставочный комплекс» (ул. Ленина, 56) | 1 316,00 |  | 1 316,00 |  | 1 316,00 |  | 1 316,00 |  | 1 316,00 |  | 1 316,00 |  | 1 316,00 |  | 1 316,00 |  | 1 316,00 |  | 1 316,00 |  | 1 316,00 |  | 1 316,00 |  | 1 316,00 |  | 1 316,00 |  | 1 316,00 |  | 1 316,00 |  | 0,51 |
| Котельная ЗАО «Промстройматериалы» (ул. Новая Бозня) | 9 789,56 |  | 9 789,56 |  | 9 789,56 |  | 9 115,63 |  | 9 115,63 |  | 9 115,63 |  | 9 115,63 |  | 9 115,63 |  | 9 115,63 |  | 9 115,63 |  | 9 115,63 |  | 9 115,63 |  | 9 115,63 |  | 9 115,63 |  | 9 115,63 |  | 9 115,63 |  | 3,79 |
| Котельная ЗАО «Московский з-д автотр. электрооб. -2» (ул. 25 Октября, 62) | 435,00 |  | 435,00 |  | 435,00 |  | 435,00 |  | 435,00 |  | 435,00 |  | 435,00 |  | 435,00 |  | 435,00 |  | 435,00 |  | 435,00 |  | 435,00 |  | 435,00 |  | 435,00 |  | 435,00 |  | 435,00 |  | 0,17 |
| Котельная завода СК и СД (ул. Песочная) | 926,00 |  | 926,00 |  | 926,00 |  | 926,00 |  | 926,00 |  | 926,00 |  | 926,00 |  | 926,00 |  | 926,00 |  | 926,00 |  | 926,00 |  | 926,00 |  | 926,00 |  | 926,00 |  | 926,00 |  | 926,00 |  | 0,36 |
| Котельная ОАО "Вязьмапищевик" (ул.Ленина, 83) | 548,00 |  | 548,00 |  | 548,00 |  | 548,00 |  | 548,00 |  | 548,00 |  | 548,00 |  | 548,00 |  | 548,00 |  | 548,00 |  | 548,00 |  | 548,00 |  | 548,00 |  | 548,00 |  | 548,00 |  | 548,00 |  | 0,21 |
| Котельная ООО "Супрема" (ул. Репина, 16) | 1 700,00 |  | 1 700,00 |  | 1 700,00 |  | 1 700,00 |  | 1 700,00 |  | 1 700,00 |  | 1 700,00 |  | 1 700,00 |  | 1 700,00 |  | 1 700,00 |  | 1 700,00 |  | 1 700,00 |  | 1 700,00 |  | 1 700,00 |  | 1 700,00 |  | 1 700,00 |  | 0,66 |
| Котельная ОАО"Вяземский завод СП" (ул. 25 Октября, 55) | 1 961,00 |  | 1 961,00 |  | 1 961,00 |  | 1 961,00 |  | 1 961,00 |  | 1 961,00 |  | 1 961,00 |  | 1 961,00 |  | 1 961,00 |  | 1 961,00 |  | 1 961,00 |  | 1 961,00 |  | 1 961,00 |  | 1 961,00 |  | 1 961,00 |  | 1 961,00 |  | 0,76 |
| Котельная ОАО "Вязьмазернопродукт" (ул. Элеваторная) | 1 300,00 |  | 1 300,00 |  | 1 300,00 |  | 1 300,00 |  | 1 300,00 |  | 1 300,00 |  | 1 300,00 |  | 1 300,00 |  | 1 300,00 |  | 1 300,00 |  | 1 300,00 |  | 1 300,00 |  | 1 300,00 |  | 1 300,00 |  | 1 300,00 |  | 1 300,00 |  | 0,50 |
| Котельная ООО "Кирпичный завод" (пос. Кирпичного завода) | 2 800,00 |  | 2 800,00 |  | 2 800,00 |  | 2 800,00 |  | 2 800,00 |  | 2 800,00 |  | 2 800,00 |  | 2 800,00 |  | 2 800,00 |  | 2 800,00 |  | 2 800,00 |  | 2 800,00 |  | 2 800,00 |  | 2 800,00 |  | 2 800,00 |  | 2 800,00 |  | 1,09 |
| Котельная ВФ ОАО "Смоленскгазстрой" (ул. Панино, 20) | 30,00 |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 0,01 |
| Котельная ООО "Благоустройство" (ул. Кронштадтская, 111) (уголь) | 60,00 |  | 60,00 |  | 60,00 |  | 60,00 |  | 60,00 |  | 60,00 |  | 60,00 |  | 60,00 |  | 60,00 |  | 60,00 |  | 60,00 |  | 60,00 |  | 60,00 |  | 60,00 |  | 60,00 |  | 60,00 |  | 0,02 |
| Котельная ОАО ВНПО "Ресурс" (ул. 2 Бозня) | 1 818,00 |  | 1 818,00 |  | 1 818,00 |  | 1 818,00 |  | 1 818,00 |  | 1 818,00 |  | 1 818,00 |  | 1 818,00 |  | 1 818,00 |  | 1 818,00 |  | 1 818,00 |  | 1 818,00 |  | 1 818,00 |  | 1 818,00 |  | 1 818,00 |  | 1 818,00 |  | 0,70 |
| Котельная ООО "Кожзавод" (Панино, 1/2) | 495,00 |  | 495,00 |  | 495,00 |  | 495,00 |  | 495,00 |  | 495,00 |  | 495,00 |  | 495,00 |  | 495,00 |  | 495,00 |  | 495,00 |  | 495,00 |  | 495,00 |  | 495,00 |  | 495,00 |  | 495,00 |  | 0,19 |
| Котельная ОАО "Смоленскоблгаз" №1 (ул. Репина) | 144,27 |  | 144,27 |  | 144,27 |  | 144,27 |  | 144,27 |  | 144,27 |  | 144,27 |  | 144,27 |  | 144,27 |  | 144,27 |  | 144,27 |  | 144,27 |  | 144,27 |  | 144,27 |  | 144,27 |  | 144,27 |  | 0,06 |
| Котельная ООО "Лава" (ул. 25 Октября, 53) | 148,00 |  | 148,00 |  | 148,00 |  | 148,00 |  | 148,00 |  | 148,00 |  | 148,00 |  | 148,00 |  | 148,00 |  | 148,00 |  | 148,00 |  | 148,00 |  | 148,00 |  | 148,00 |  | 148,00 |  | 148,00 |  | 0,06 |
| Котельная ОАО "Вязьмамолрус" (ул. 25 Октября, 38) | 183,00 |  | 183,00 |  | 183,00 |  | 183,00 |  | 183,00 |  | 183,00 |  | 183,00 |  | 183,00 |  | 183,00 |  | 183,00 |  | 183,00 |  | 183,00 |  | 183,00 |  | 183,00 |  | 183,00 |  | 183,00 |  | 0,07 |
| Котельная ОАО "Автоколонна 1134" №1 (ул. 25 Октября, 47) | 220,00 |  | 220,00 |  | 220,00 |  | 220,00 |  | 220,00 |  | 220,00 |  | 220,00 |  | 220,00 |  | 220,00 |  | 220,00 |  | 220,00 |  | 220,00 |  | 220,00 |  | 220,00 |  | 220,00 |  | 220,00 |  | 0,09 |
| Котельная ОАО "Автоколонна 1134" №2 (пр.25 Октября, ФОК) | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 0,01 |
| Котельная ООО "Вяземское УПП ВОС" (ул. 25 Октября, 36) | 146,00 |  | 146,00 |  | 146,00 |  | 146,00 |  | 146,00 |  | 146,00 |  | 146,00 |  | 146,00 |  | 146,00 |  | 146,00 |  | 146,00 |  | 146,00 |  | 146,00 |  | 146,00 |  | 146,00 |  | 146,00 |  | 0,06 |
| Котельная ОАО "Смоленскоблгаз" №2 (ул. Элеваторная) | 260,00 |  | 260,00 |  | 260,00 |  | 260,00 |  | 260,00 |  | 260,00 |  | 260,00 |  | 260,00 |  | 260,00 |  | 260,00 |  | 260,00 |  | 260,00 |  | 260,00 |  | 260,00 |  | 260,00 |  | 260,00 |  | 0,10 |
| Вновь вводимые котельные для отопления жилого фонда |
| Котельная м-н Новый |  |  |  |  |  |  | 276,04 |  | 276,04 |  | 276,04 |  | 276,04 |  | 511,79 |  | 511,79 |  | 511,79 |  | 511,79 |  | 511,79 |  | 511,79 |  | 747,62 |  | 747,62 |  | 747,62 |  | 0,18 |