администрация муниципального образования

«Вяземский район» смоленской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2015 № 1015

Об утверждении программы проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2015/2016 годов на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ                    «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,

Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области постановляет:

1.Утвердить программу проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2015/2016 годов на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области приложение №1

2. Утвердить состав комиссии по проверки готовности теплоснабжающих организаций и  потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2015/2016 годов на территории муниципального образования «Вяземский  район» Смоленской области приложение № 2

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вяземский вестник» и разместить на сайте Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

муниципального образования

«Вяземский район Смоленской области                                               И.В. Демидова

Приложение № 1 к постановлению Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от________№__________

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности  теплоснабжающих организаций  и потребителей тепловой энергии  к отопительному периоду 2015 - 2016 годов на территории муниципального образования «Вяземский  район» Смоленской области

Программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190               «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному сезону, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103, распоряжением Администрации муниципального образования     «Вяземский район» Смоленской области от 07.05.2014 № 184-р «О первоочередных мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года».

Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждаемыми Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010                                                          № 190-ФЗ "О теплоснабжении".

Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с правилами.

Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду (далее Комиссия) согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе Комиссией по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду согласно приложению №1 к настоящей Программе в соответствии с правилами.

- Перечень объектов, подлежащих проверке (со сроками проведения проверки).

ПЕРЕЧЕНЬ

Объектов теплоснабжающих организаций, подлежащих проверке на территории муниципального образования «Вяземский  район» Смоленской области

Таблица 1

| № п/п | Теплоснабжающая, теплосетевая организация | Отопительные котельные | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Смоленскрегион-теплоэнерго» | 1. котельная Кронштадтская 21 г. Вязьма; 2. котельная Кронштадтская 6 г. Вязьма; 3. котельная С. Перовской г. Вязьма; 4. котельная «Восток» г. Вязьма; 5. котельная «Маяковского» г. Вязьма; 6. котельная «Д. инвалидов» г. Вязьма; 7. котельная « Плетниковка» г. Вязьма; 8. котельная «Гоголя» г. Вязьма; 9. котельная «Панино» г. Вязьма; 10. котельная «ДЭП-2» г. Вязьма; 11. котельная «БМК-22» г. Вязьма; 12. котельная «Тубдиспансер» г. Вязьма; 13. котельная д. Относово Относовского сельского поселения; 14. котельная п. Ново-Никольское Степаниковского сельского поселения; 15. котельная с. Андрейково Андрейковского сельского поселения; 16. котельная п. Новое Село Новосельского сельского поселения; 17. котельная п. Бородино Новосельского сельского поселения; 18. котельная ст. Семлево Российского сельского поселения; 19. котельная с. Семлево Семлевского сельского поселения; 20. котельная ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ»; 21. котельная МБОУ СОШ №3. | 25.08.2015-30.09.2015 |
| 2. | ЗАО «Промстройматериалы» | Котельная ЗАО «Промстройматериалы» | 25.08.2015-30.09.2015 |
| 3. | ООО «Стимул» | Котельная с. Вязьма-Брянская ул. 50 лет Победы | 25.08.2015-30.09.2015 |
| 4. | ООО «Жилищник» | Котельная д. Кайдаково | 25.08.2015-30.09.2015 |
| 5. | ОАО «Вяземский машиностроительный завод» | котельная ОАО «Вяземский машиностроительный завод» | 25.08.2015-30.09.2015 |

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов имеющих собственные котельные, подлежащие

проверке на территории муниципального образования «Вяземский  район» Смоленской области

Таблица 2

| № п\п | Наименование организации | Вид топлива | Марка котлов | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МБОУ Шимановская СОШ | газ | КВТС-1 | 25.08.2015-30.09.2015 |
| 2. | МБОУ Тумановская СОШ | уголь | КВТС-1 | 25.08.2015-30.09.2015 |
| 3. | МБОУ Каснянская СОШ | газ | КЧМ-5 К 80-03 | 25.08.2015-30.09.2015 |
| 4. | МБОУ Хмелитская СОШ | газ | CREATIS 4 | 25.08.2015-30.09.2015 |
| 5. | МБОУ Юшковская СОШ | уголь | КВТС-1, КЧМ-5-К | 25.08.2015-30.09.2015 |
| 6. | МБОУ Исаковская СОШ | уголь | КВТС-1, КЧМ-5-К | 25.08.2015-30.09.2015 |
| 7. | МБОУ Успенская СОШ | уголь | КВТС-1 | 25.08.2015-30.09.2015 |
| 8. | МБОУ Семлевская СОШ№ 1 | уголь | КВТС-1 | 25.08.2015-30.09.2015 |

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке

на территории муниципального образования «Вяземский  район» Смоленской области

Таблица 3

| № п\п | Потребители тепловой энергии | Отопительные котельные, адрес месторасположения. | Дата проведе ния проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МБОУ СОШ №1 г. Вязьма ул. Ленина,9 | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная ул. С. Перовской,6 | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 2. | МБОУ СОШ №2 г. Вязьма ул. Загородный пер.,23 | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная ул. Кронштадтская,6 | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 3. | МБОУ СОШ №3 г. Вязьма ул. Докучаева,2 | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная МБОУ СОШ №3 г. Вязьма, ул. Докучаева,2 | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 4. | МБОУ СОШ №4 г. Вязьма ул. Ленина,47 | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная «Восток» ул. Строителей | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 5. | МБОУ СОШ №5 г. Вязьма ул. Заслонова,8 | ОАО «Вяземский машино-строительный завод» ул. 25 Октября | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 6. | МБОУ СОШ №6 г. Вязьма ул. Московская,6 | ЗАО «Промстройматериалы» г. Вязьма, ул. Новая Бозня,3 | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 7. | МБОУ СОШ №7 г. Вязьма ул. Юбилейная,7 | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» БМК г. Вязьма ул. Юбилейная | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 8. | МБОУ СОШ №8 г. Вязьма ул. Ленина,77 | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная «Восток» ул. Строителей | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 9. | МБОУ СОШ №9 г. Вязьма ул. Ползунова,6 | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная «Восток» ул. Строителей | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 10. | МБОУ СОШ №10 г. Вязьма ул. Плотникова,10 | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная «Восток» ул. Строителей | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 11. | МБОУ «Надежда» г. Вязьма ул. Московская,6а | ЗАО «Промстройматериалы» г. Вязьма, ул. Новая Бозня,3 | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 12. | МБОУ Андрейковская СОШ с. Андрейково ул. Мира .10а | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная с. Андрейково | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 13. | МБОУ Вязьма-Брянская СОШ с. Вязьма-Брянская ул.50 лет Победы | ООО «Стимул» с. Вязьма-Брянская ул. 50 лет Победа | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 14. | МБОУ Исаковская СОШ с. Исаково ул. Школьная .8 | Котельная МБОУ Исаковская СОШ с. Исаково ул. Школьная .8 | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 15. | МБОУ Каснянская СОШ д. Касня ул. Школьная | Котельная МБОУ Каснянская СОШ д. Касня, ул. Школьная | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 16. | МБОУ Кайдаковская СОШ д. Кайдаково | ООО «ТеплоЭнергетическоеПредприятие» БМК с. Кайдаково | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 17. | МБОУ Новосельская СОШ д. Новое село ул. Центральная,61 | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная д. Новое село | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 18. | МБОУ Относовская СОШ д. Относово ул. Школьная,5 | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная д. Относово | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 19. | МБОУ Семлевская СОШ №1 с. Семлево ул. Советская,1 | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная МБОУ Семлевская СОШ №1 с. Семлево ул. Советская,1 | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 20. | МБОУ Семлевская СОШ №2 ст. Семлево пер. Школьный,2 | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная ст. Семлево | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 21. | МБОУ Тумановская СОШ д. Туманово ул. Ленина,76 | Котельная МБОУ Тумановская СОШ д. Туманово ул. Ленина,76 | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 22. | МБОУ Успенская СОШ д. Успенское ул. Успенская,7 | Котельная МБОУ Успенская СОШ д. Успенское ул. Успенская,7 | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 23. | МБОУ Хмелитская СОШ д. Хмелита ул. Школьная,5 | Котельная МБОУ Хмелитская СОШ д. Хмелита ул. Школьная,5 | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 24. | МБОУ Шимановская СОШ пос. Новый ул. Школьная,1а | Котельная МБОУ Шимановская СОШ пос. Новый ул. Школьная,1а | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 25. | МБОУ Юшковская СОШ д. Юшково | Котельная МБОУ Юшковская СОШ д. Юшково | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 26. | МБДОУ детский сад №1 г. Вязьма ул. Кронштадтская,33а | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная ул. Кронштадтская,21 | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 27. | МБДОУ детский сад №2 г. Вязьма ул. Московская,8 | ЗАО «Промстройматериалы» г. Вязьма, ул.Новая Бозня,3 | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 28. | МБДОУ детский сад №3 г. Вязьма ул. Бауманская,10,10а | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная ул. Кронштадтская,6 | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 29. | МБДОУ детский сад №4 г. Вязьма ул. Калинина,5 | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная ул. Маяковского | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 30. | МБДОУ детский сад №5 г. Вязьма ул. Ленина,54а | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная «Восток» ул. Строителей | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 31. | МБДОУ детский сад №6 г. Вязьма ул. Юбилейная,6 | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» БМК г. Вязьма ул. Юбилейная | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 32. | МБДОУ детский сад №7 г. Вязьма ул. Березы,10а | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная «Восток» ул. Строителей | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 33. | МБДОУ детский сад №8 г. Вязьма ул. Пушкина,24 | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» БМК ул. Гоголя | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 34. | МБДОУ детский сад №9 г. Вязьма ул. Строителей,6а | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная «Восток» ул. Строителей | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 35. | МБДОУ детский сад №10 г. Вязьма ул. Заслонова,7 | ОАО «Вяземский машино-строительный завод» ул. 25 Октября | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 36. | МБДОУ Вязьма-Брянский детский сад с. Вязьма-Брянская ул. Авиационная,7 | ООО «Стимул» с. Вязьма-Брянская ул. 50 лет Победа | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 37. | МБДОУ Вязьма-Брянский детский сад «Солнышко» с. Вязьма-Брянская ул. 50 лет Победы | ООО «Стимул» с. Вязьма-Брянская ул. 50 лет Победа | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 38. | МБДОУ Кайдаковский детский сад «Рябинка» с. Кайдаково ул. Парковая,15 | ООО «ТеплоЭнергетическоеПредприятие» БМК с. Кайдаково | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 39. | Вяземский районный культурно-досуговый центр г. Вязьма пл. Советская,2а | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная ул. С. Перовской,6 | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 40. | ДК «Центральный» г. Вязьма пл. Советская,2а | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная ул. С. Перовской,6 | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 41. | ДК «Московский» г. Вязьма ул. Московская,14а | ЗАО «Промстройматериалы» г. Вязьма, ул.Новая Бозня,3 | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 42. | ДК «Юбилейный» г. Вязьма ул. Юбилейная,8 | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» БМК г. Вязьма ул. Юбилейная | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 43. | СДК «Сокол» с. Вязьма-Брянская ул. Авиационная | ООО «Стимул» с. Вязьма-Брянская ул. 50 лет Победа | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 44. | СДК Андрейковский с. Андрейково ул. Садовая,3 | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная с. Андрейково | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 45. | СДК Кайдаковский с. Кайдаково | ООО «ТеплоЭнергетическоеПредприятие» БМК с. Кайдаково | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 46. | СДК Новосельский д. Новое село | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная д. Новое село | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 47. | СДК Относовский д. Относово | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная д. Относово | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 48. | СДК Российский ст. Семлево | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная ст. Семлево | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 49. | СДК Семлевский с. Семлево | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная с. Семлево | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 50. | МУ ФСК «Вязьма» г. Вязьма, ул. Плотникова,1 | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная «Восток» ул. Строителей | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 51. | МУ «Центр игровых видов спорта» г. Вязьма, ул. Пушкина, 25 | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» БМК ул. Гоголя | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 52. | МП «ПЖРО» | жилой фонд, находящийся в управлении МП «ПЖРО» | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 53. | ООО «ПЖРО» | Жилой фонд, находящийся в управлении ООО «ПЖРО» | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 54. | ООО «Стимул» | жилой фонд, находящийся в управлении ООО «Стимул» | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 55. | ООО «Автодром-Строй» | Жилой фонд, находящийся в управлении ООО «Автодром-Строй» | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 56. | ООО «Промстройматериалы» | жилой фонд, находящийся в управлении ООО «Промстройматериалы» | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 57. | ООО «Инжсервис» | жилой фонд, находящийся в управлении ООО «Инжсервис» | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 58. | ООО «Ремжилсервис» | жилой фонд, находящийся в управлении ООО «Ремжилсервис» | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 59. | ООО «Норд-1» | жилой фонд, находящийся в управлении ООО «Норд-1» | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 60. | ООО «Жилищная компания» | Жилой фонд, находящийся в управлении ООО «Жилищная компания» | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 61. | ООО «Жилкомуправление» | жилой фонд, находящийся в управлении ООО «Жилкомуправление» | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 62. | ООО «Строй-центр» | Жилой фонд, находящийся в управлении ООО «Строй-центр» | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 63. | ООО «Люкс» | жилой фонд, находящийся в управлении ООО «Люкс» | 24.08.2015-14.09.2015 |
| 64. | ООО Теплоэнергоремонт» | Жилой фонд, находящийся в управлении ООО Теплоэнергоремонт» | 24.08.2015-14.09.2015 |

- Требования по готовности, перечень вопросов и документов, проверяемых в ходе проверки

## В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду должно быть проверено в отношении данных организаций следующее:

## 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

-готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

-соблюдение водно-химического режима;

-отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

-наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

-наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения;

-наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

-проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

-выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

-выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

-наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

## 2.2. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3  «Правил оценки готовности к отопительному сезону», утвержденного Приказом Министерства энергетики Российской Федерации         от 12 марта 2013 года №103.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт, с приложением перечня с указанием сроков устранения замечаний (приложение №2 к настоящей программе), относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 16 «Правил оценки готовности к отопительному сезону», утвержденного Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, согласно приложению № 1 к настоящей  Программе.

В акте содержатся следующие выводы Комиссии  по итогам проверки:

-объекты проверки готовы к отопительному периоду;

-объекты проверки будут готовы к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

-объекты проверки не готовы к отопительному периоду.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности муниципального образования к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется согласно приложению №2 к настоящей Программе и выдается Администрацией муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, образовавшей Комиссию, по  объектам проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объекты проверки готовы к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем, но не позднее 15 сентября для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября для теплоснабжающих организаций, не позднее 15 ноября для муниципальных образований.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до последней даты проведения проверки, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в  акте замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссией оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Комиссия по итогам своей работы в срок до 1 ноября  оформляет акт готовности  и паспорт готовности муниципального района к работе в осенне-зимний период.

Приложение №1

к     программе      проведения        проверки

готовности теплоснабжающих организаций,

потребителей        тепловой       энергии     к

отопительному периоду  2015/2016 годов на

территории   муниципального   образования

«Вяземский    район»    Смоленской области

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду       ____/____ гг.

__________________________                                 "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                                           (дата составления акта)

Комиссия, образованная __________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду   от "__" _________________ 20__ г.,  утвержденной_________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду  ______________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации,  потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду: __________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Председатель комиссии:    _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:  _____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя   (его уполномоченного представителя)                               муниципального образования, теплоснабжающей  организации, теплосетевой организации,                                потребителя тепловой энергии, в отношении   которого проводилась проверка готовности                                        к отопительному периоду)

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту

№___ от "_____"_______________ 20__ г.

проверки готовности к отопительному периоду.

1.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения ______________________

(дата)

2.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения ______________________

(дата)

3.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения ______________________

(дата)

Приложение №2

к   программе      проведения          проверки

готовности теплоснабжающих организаций,

потребителей        тепловой       энергии      к

отопительному периоду 2015/2016 годов на

территории  муниципального   образования

«Вяземский  район»   Смоленской    области

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан _____________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от___________ N _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать                                                       уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки                                                          готовности к отопительному периоду)

Приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от________№___________

Состав комиссии

по проверке готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2015/2016 годов на территории муниципального образования «Вяземский  район» Смоленской области

| Демидова Инна Васильевна | - Глава Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, председатель комисии |
| --- | --- |
| Лосев Виктор Георгиевич | - заместитель Главы Администрации муниципального образования «Вяземский район Смоленской области - начальник управления ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, заместитель председателя комиссии |
| Садикова Елена Викторовна Члены комиссии: | - главный специалист управления ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, секретарь комиссии |
| Григорьева Людмила Ивановна Макаров Виктор Владимирович | - начальник финансового управления Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области - начальник МКУ «УГО и ЧС муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» |
| Семенков Игорь Михайлович Федоров Анатолий Викторович | - председатель комитета образования Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области - директор ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» (по согласованию) |