администрация муниципального образования

«Вяземский район» смоленской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2018 № 2556

Об утверждении технических заданий на разработку инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области» по строительству, реконструкции и модернизации объектов муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                     №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской    Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-03 «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением  Правительства РФ                 от 29.07.2013 г. № 644 (ред. от 26.07.2018 г.) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Приказом  Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. № 100                     «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»:

Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области постановляет:

- Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области на 2019-2023 гг  согласно приложению  № 1.

- Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области на 2019-2023 гг согласно приложению  № 2.

3.	Настоящее постановление опубликовать в газете «Мой город-Вязьма» и разместить на  сайте Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

4.	Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области Беленко В.П.

Глава муниципального образования

Вяземский район» Смоленской области			                  И.В. Демидова

Приложение № 1 к постановлению Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от ____________ № ____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения
муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области                         на 2019-2023 годы

# Общее положение

Техническое задание для инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области» (далее – ООО «Вода Смоленска») по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области (далее - техническое задание) разработано на основании: Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-03 «О водоснабжении и водоотведении»; Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ; Постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;  Постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641                           «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;    Приказа Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г.                   № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;   Приказа Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г.  № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;  Программы комплексного развития  коммунальной инфраструктуры Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на  2012-2015 годы и на период до 2020 года;  Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644 (ред. от 26.07.2018 г.) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и             о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Администрации Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области от  29.03.2012 № 25 (в редакции Постановления Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 13.03.2017 № 429)  «Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Вяземского городского поселения  Вяземского района Смоленской области на  2012-2015 годы и на период до 2020 года».

Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Основными целями инвестиционной программы являются:

Реализация программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на  2012-2015 годы и на период до 2020 года;

Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

Увеличение срока эксплуатации сетей;

Повышение качества предоставления услуг по водоснабжению;

Повышение качества подаваемой воды;

Увеличение мощности систем водоснабжения и пропускной способности сетей водоснабжения;

Сокращение потребления электроэнергии;

Улучшение экологической обстановки путем применения новых технологий по очистке.

Для решения поставленных целей в рамках данной программы основными задачами являются:

Реконструкция и модернизация сетей и сооружений системы водоснабжения муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области;

Строительство новых сетей и сооружений водоснабжения;

Модернизация и (или) замена технологического оборудования;

Внедрение автоматизированных систем управления и автоматизированных систем управления технологическим процессом для повышения надежности и безопасной эксплуатации оборудования централизованной системы водоснабжения;

Повышение доступности услуг по водоснабжению для потребителей;

Внедрение энергосберегающих технологий для снижения энергозатрат при реализации основной деятельности (реализация требований энергетической эффективности).

# Ожидаемые результаты инвестиционной программы

Ожидаемые результаты инвестиционной программы:

Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, создания благоприятной среды для проживания населения;

Повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений;

Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области;

Снижение энергозатрат.

В результате реализации мероприятий инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие значения целевых индикаторов надежности, качества, энергетической эффективности системы водоснабжения:

| Наименование показателя | Ед. измерения | Плановые значения показателей |
| --- | --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 37 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 24 |
| Показатели надежности и бесперебойности |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год | ед./км. | 0,84 |
| Показатели энергетической эффективности |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 19 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, в расчёте на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб м. | 0,49 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб м. | 0,7 |

# Основные требования к инвестиционной программе

Период реализации инвестиционной программы - с 2019 года по 2023 год (включительно).

Инвестиционная программа должна соответствовать требованиям приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; Программы комплексного развития  коммунальной инфраструктуры  Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на  2012-2015 годы и на период до 2020 года,  Постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 и положениям статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», положениям статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 г.  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

# Структура инвестиционной программы

В инвестиционную программу включаются мероприятия по строительству, а также мероприятия по модернизации и (или) реконструкции объектов системы водоснабжения, обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов и предполагающие изменение первоначальной (полной) стоимости модернизируемого и (или) реконструируемого объекта. Инвестиционная программа должна содержать:

- Паспорт инвестиционной программы:

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;

Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

Наименование органа местного самоуправления поселения, согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение;

Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры. Анализ существующих проблем функционирования системы коммунальной инфраструктуры;

Цели, задачи и мероприятия инвестиционной программы;

Плановые показатели надежности, качества и энергоэффективности объектов водоснабжения на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы.

- Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов системы водоснабжения, включая краткое описание мероприятий инвестиционной программы. Перечень мероприятий подлежит ежегодной корректировке (при необходимости) в случае ввода в эксплуатацию новых объектов водоснабжения и абонентов, изменения нагрузок в зоне действия источников водоснабжения:

График реализации мероприятий инвестиционной программы;

Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;

Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия.

Предварительный расчет тарифа в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы.

# Согласование, утверждение и корректировка инвестиционной программы

Проект инвестиционной программы разрабатывается в течение трех месяцев после утверждения технического задания на его разработку.

Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области рассматривает проект инвестиционной программы на соответствие техническому заданию и требованиям, указанным в пунктах 7 и 10 Приказа Минрегиона Российской Федерации от 10 октября 2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области в соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» вправе привлекать к рассмотрению инвестиционной программы в целях анализа ее обоснованности независимые организации.

Проект инвестиционной программы представляется в трех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе.

Рассмотрение и согласование инвестиционной программы                          ООО «Вода Смоленска» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения муниципального района «Вяземский район» Смоленской области на 2019-2023 гг. осуществляется в Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

По результатам рассмотрения уполномоченный орган исполнительной власти Смоленской области принимает решение об утверждении инвестиционной программы или о необходимости ее доработки с указанием причин отказа в утверждении инвестиционной программы. Основаниями для отказа в утверждении проекта инвестиционной программы и направления его на доработку являются:

Несоответствие инвестиционной программы техническому заданию;

Недоступность тарифов регулируемой организации для абонентов;

Превышение стоимости реализации мероприятий инвестиционной программы, указанных в проекте инвестиционной программы, над стоимостью реализации указанных мероприятий, определенной по укрупненным нормативам цены создания различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и объектов инженерной инфраструктуры, утверждаемым Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

Превышение стоимости мероприятий, включенных в утверждаемую инвестиционную программу, над стоимостью предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта.

В случае согласования Администрацией муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, инвестиционная программа направляется в Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике - уполномоченный орган исполнительной власти Смоленской области в области государственного регулирования тарифов для организаций, осуществляющих водоснабжение.

В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы по водоснабжению ООО «Вода Смоленска» дорабатывает инвестиционную программу в течение 30 календарных дней.

# Источник финансирования инвестиционной программы

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения, направленные на повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации, на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, финансируются за счет внебюджетных источников, в т.ч. собственных средств предприятия.

# Заказчик, разработчик, сроки разработки и реализации инвестиционной программы

Заказчик инвестиционной программы — Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

Разработчик технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «Вода Смоленска» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области на 2019-2023 гг. - Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

Разработчик инвестиционной программы - ООО «Вода Смоленска».

Срок разработки инвестиционной программы - 3 месяца со дня утверждения настоящего технического задания.

Срок реализации инвестиционной программы 2019-2023 гг.

Основные направления по созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощностей для достижения целевых показателей развития систем водоснабжения на 2019-2023 годы:

| № п/п | Основные направления | Описание и задачи | Срок ввода мощностей в эксплуатацию | Срок вывода мощностей из эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Реконструкция насосной станции 3 подъема на ул. Плетникова и сетей водоснабжения с целью вывода из работы водозабора по ул. Пушкина для подачи качественной питьевой воды от Бознянского водозабора в южную часть г. Вязьма. | Обеспечение потребителей водоснабжения водой, соответствующей СанПиН 2.1.4.1074-01, в южной части г .Вязьма. | до 31.12.2023 | в соответствии с технической документацией |
| 2. | Реконструкция водозаборных насосных станций 1 подъема (всего 10 шт.). | В соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения. Повышение энергетической эффективности. Реконструкция не менее 3 объектов ВНС 1 подъема, с достижением по ним КПД работы* не менее 60% | до 31.12.2023 | в соответствии с технической документацией |
| 3. | Реконструкция водопроводных подкачивающих насосных станций 3 подъема - 4 шт. , ЦТП – 5 шт. | В соответствии с утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения. Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения. Повышение энергетической эффективности. Реконструкция не менее 3 объектов, с достижением по ним КПД работы* не менее 70% | до 31.12.2023 | в соответствии с технической документацией |
| 4. | Новое строительство и реконструкция магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения | В соответствии с утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения. Суммарная протяженность планируемых концессионером и указываемых им в конкурсном предложении к созданию и/или реконструкции магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения, в указанный в Задании период времени, в пересчете на условный диаметр труб**, не менее 5 000 п. м | до 31.12.2023 | в соответствии с технической документацией |
| 5. | Реконструкция Бознянского водозабора. | В соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения. Повышение энергетической эффективности. Реконструкция не менее 2 объектов с достижением по ним КПД работы не менее 60%. | до 31.12.2023 | в соответствии с технической документацией |
| 6. | Оснащение спецтехникой для обслуживания объектов и сетей, реконструкции трубопроводов, оборудования для диагностики сетей, оборудования для диагностики энергетических систем | Снижение потерь и аварийности, энергоэффективность. | до 31.12.2023 | в соответствии с технической документацией |

Приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 29.12.2018 № 2556

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области» по строительству,
реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения
муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области                  на 2019-2023 гг.

# Общее положение

Техническое задание для инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области» (далее – ООО «Вода Смоленска») по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области (далее - техническое задание) разработано на основании  Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-03 «О водоснабжении и водоотведении»; Градостроительного кодекса Российской Федерации                           от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ; Постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; Постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641                             «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;  Приказа Министерства регионального развития РФ  от 10 октября 2007 г.                    № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;   Приказа Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г.  № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; Программы  комплексного развития  коммунальной инфраструктуры Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на  2012-2015 годы и на период до 2020 года;   Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644 (ред. от 26.07.2018 г.) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и              внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; Постановления Администрации Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области от  29.03.2012 № 25 (в редакции Постановления Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 13.03.2017 № 429)  «Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Вяземского городского поселения  Вяземского района Смоленской области на  2012-2015 годы и на период до 2020 года».

# Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Основными целями инвестиционной программы являются:

Реализация программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на  2012-2015 годы и на период до 2020 года;

Повышение надежности работы системы водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

Увеличение срока эксплуатации сетей;

Повышение качества предоставления услуг по водоотведению;

Повышение качества очистки сточных вод;

Увеличение мощности очистных сооружений и пропускной способности сетей водоотведения;

Сокращение потребления электроэнергии.

Для решения поставленных целей в рамках данной программы основными задачами являются:

Реконструкция и модернизация сетей и сооружений системы водоотведения муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области;

Строительство новых сетей и сооружений водоотведения;

Модернизация и (или) замена технологического оборудования;

Внедрение автоматизированных систем управления и автоматизированных систем управления технологическим процессом для повышения надежности и безопасной эксплуатации оборудования централизованной системы водоотведения;

Снижение негативного воздействия на окружающую среду;

Повышение доступности услуг по водоотведению для потребителей;

Внедрение энергосберегающих технологий для снижения энергозатрат при реализации основной деятельности (реализация требований энергетической эффективности).

# Ожидаемые результаты инвестиционной программы.

Ожидаемые результаты инвестиционной программы:

Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, создания благоприятной среды для проживания населения город;

Повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений;

Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области;

Снижение энергозатрат.

В результате реализации мероприятий инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие значения целевых индикаторов надежности, качества, энергетической эффективности системы водоотведения:

| Наименование показателя | Ед. измерения | Плановые значения показателей |
| --- | --- | --- |
| Показатели качества очистки сточных вод |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 100 |
| Показатели надежности и бесперебойности |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км. | 0,15 |
| Показатели энергетической эффективности |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб м. | 0,29 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб м. | 0,44 |

# Основные требования к инвестиционной программе

Период реализации инвестиционной программы - с 2019 года по 2023 год (включительно).

Инвестиционная программа должна соответствовать требованиям приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007          № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; Программы комплексного развития  коммунальной инфраструктуры  Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на  2012-2015 годы и на период до 2020 года, Постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 и положениям статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», положениям статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 г.   № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

# Структура инвестиционной программы

В инвестиционную программу включаются мероприятия по строительству, а также мероприятия по модернизации и (или) реконструкции объектов системы водоотведения, обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов и предполагающие изменение первоначальной (полной) стоимости модернизируемого и (или) реконструируемого объекта. Инвестиционная программа должна содержать:

Паспорт инвестиционной программы:

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;

Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

Наименование органа местного самоуправления поселения, согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение;

Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры. Анализ существующих проблем функционирования системы коммунальной инфраструктуры;

Цели, задачи и мероприятия инвестиционной программы;

Плановые показатели надежности, качества и энергоэффективности объектов водоотведения на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов системы водоотведения, включая краткое описание мероприятий инвестиционной программы. Перечень мероприятий подлежит ежегодной корректировке (при необходимости) в случае ввода в эксплуатацию новых объектов водоотведения и абонентов, изменения нагрузок в зоне действия источников водоотведения:

График реализации мероприятий инвестиционной программы;

Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;

Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия (оценка рисков инвестиционной программы).

Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы.

# Согласование, утверждение и корректировка инвестиционной программы

Проект инвестиционной программы разрабатывается в течение трех месяцев после утверждения технического задания на его разработку.

Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области рассматривает проект инвестиционной программы на соответствие техническому заданию и требованиям, указанным в пунктах 7 и 10 Приказа Минрегиона Российской Федерации от 10 октября 2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области в соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона     от 7 декабря 2011 года № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» вправе привлекать к рассмотрению инвестиционной программы в целях анализа ее обоснованности независимые организации.

Проект инвестиционной программы представляется в трех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе.

Рассмотрение и согласование инвестиционной программы ООО «Вода Смоленска» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения муниципального района «Вяземский район» Смоленской области на 2019-2023 гг. осуществляется в Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

По результатам рассмотрения уполномоченный орган исполнительной власти Смоленской области принимает решение об утверждении инвестиционной программы или о необходимости ее доработки с указанием причин отказа в утверждении инвестиционной программы. Основаниями для отказа в утверждении проекта инвестиционной программы и направления его на доработку являются:

Несоответствие инвестиционной программы техническому заданию;

Недоступность тарифов регулируемой организации для абонентов;

Превышение стоимости реализации мероприятий инвестиционной программы, указанных в проекте инвестиционной программы, над стоимостью реализации указанных мероприятий, определенной по укрупненным нормативам цены создания различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и объектов инженерной инфраструктуры, утверждаемым Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

Превышение стоимости мероприятий, включенных в утверждаемую инвестиционную программу, над стоимостью предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта.

В случае согласования Администрацией муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, инвестиционная программа направляется в Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике - уполномоченный орган исполнительной власти Смоленской области в области государственного регулирования тарифов для организаций, осуществляющих водоотведение.

В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы по водоотведению ООО «Вода Смоленска» дорабатывает инвестиционную программу в течении 30 календарных дней.

# Источник финансирования инвестиционной программы

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения, направленные на повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской в области, финансируется за счет внебюджетных источников, в т.ч. собственных средств предприятия.

# Заказчик, разработчик, сроки разработки и реализации инвестиционной программы

Заказчик инвестиционной программы — Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

Разработчик технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «Вода Смоленска» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области на 2019-2023 гг. - Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

Разработчик инвестиционной программы - ООО «Вода Смоленска».

Срок разработки инвестиционной программы - 3 месяца со дня утверждения настоящего технического задания.

Срок реализации инвестиционной программы 2019-2023 гг.

Основные направления по созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощностей для достижения целевых показателей развития систем водоотведения на 2019-2023 годы:

| № п/п | Основные направления | Описание и задачи | Срок ввода мощностей в эксплуатацию | Срок вывода мощностей из эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Реконструкция городских очистных сооружений канализации (ОСК) и ОСК в п.Юбилейный. I – этап. | В соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду | до 31.12.2023 | в соответствии с технической документацией |
| 2. | Реконструкция канализационных насосных станций (всего 13 шт.) и КНС Главная. | В соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения. Повышение энергетической эффективности. Реконструкция не менее 2 объектов, с достижением по ним КПД работы* не менее 60% | до 31.12.2023 | в соответствии с технической документацией |
| 3. | Создание и реконструкция магистральных и квартальных сетей канализации. | В соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Суммарная протяженность планируемых концессионером и указываемых им в конкурсном предложении к созданию и/или реконструкции магистральных, разводящих и квартальных сетей водоотведения, в указанный в задании период времени, в пересчете на условный диаметр труб**, не менее 3 000 п. м | до 31.12.2023 | в соответствии с технической документацией |
| 4. | Оснащение спецтехникой для обслуживания объектов и сетей,, реконструкции трубопроводов, оборудованием для диагностики сетей, оборудованием для диагностики энергетических систем. | Снижение потерь и аварийности, энергоэффективность. | до 31.12.2023 | в соответствии с технической документацией |