|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АдминистрациЯ****муниципального образования****“Вяземский район” Смоленской области**215110, Смоленская область, г. Вязьма,ул. 25 Октября, д. 11office@ vyazma.ru vyazma@admin.smlтел. 4-11-50, факс (48131) 5-07-81от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  Председателю  Вяземского районного  Совета депутатов  **П.В. Хомайко** |

**Уважаемая Полина Викторовна!**

Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области предоставляет информацию о ходе работ по подготовке муниципальных учреждений спорта к осенне-зимнему периоду 2018-2019 году.

Докладчик: А.А. Чекед, начальник отдела по спорту и молодежной политике.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Глава

муниципального образования

«Вяземский район» Смоленской области **И.В. Демидова**

А.А. Чекед

5 77 01

**Информация о ходе работ по подготовке муниципальных учреждений спорта к осенне-зимнему периоду 2018-2019 году:**

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа города Вязьмы

 (МБУ ДО ДЮСШ г. Вязьмы);

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный центр «Вязьма» (МБУ «ФСЦ «Вязьма»);
2. Муниципальное бюджетное учреждение «Стадион «Салют»

 (МБУ «Стадион «Салют»);

1. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по водным видам спорта» (бассейн)

(МАОУ ДО «ДЮСШ по водным вилам спорта»);

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр игровых видов спорта» (МБУ «ЦИВС»);
2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий».

**МБУ ДО ДЮСШ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | График проведения | Стоимость | Источник финансирования |
| 1. | с/з «Текстильщик» на тепловом узле требуется замена расходомера на обратной трубе теплоэнергоподачи. | до 31.08.2018г. | 35000 руб. |  |
| 2. | Опрессовка и промывка внутренней системы отопления(два спортивных зала) | до 31.08.2018г. | 26000 руб. | бюджет |
| 3. | В с/з «Текстильщик» замена двух аварийных оконных блоков в детских раздевалках на пластиковые.  | Август-сентябрь 2018г. | 35000 руб. |  |
| 4. | Промывка и частичная замена аварийного участка теплотрассы в «ФОКе». | До 31.08.2018г. | 10000 руб. | бюджет |

**МАУ ДО ДЮСШ по плаванию:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | График проведения | Стоимость | Источник финансирования |
| Частичная замена защитной арматуры и частичная замена запорной арматуры по всему контуру отопительной системы | Июль 2018 | 5000 руб. | От средств приносящей доход деятельности (спецсчет) |
| Опрессовка и промывка внутренней системы отопления | до 31.08.2018г | 10000 руб. | бюджет |
| Замена прогнивших труб отопления на радиаторы отопления в помещениях большого и малого бассейнов | Июль 2018 | 50000 руб. | От средств приносящей доход деятельности (спецсчет) |

**МБУ «Стадион «Салют»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | График проведения | Стоимость | Источник финансирования |
| 1. | Опрессовка и промывка внутренней системы отопления | до 15 августа 2018г. | 10 000 руб. | из средств приносящий доход деятельности (спец. счет) |

**МБУ ФСЦ «Вязьма»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | График проведения |
| 1 | Частичная замена защитной арматуры и частичная замена запорной арматуры по всему контуру отопительной системы | июль 2018 |
| 2 | Заделка оконных швов игрового зала монтажной пеной | июнь 2018 |
| 3 | Утепление наружной части отопительной системы принадлежащей МБУ ФСЦ «Вязьма» | июль-август 2018  |
| 4 | Опрессовка и промывка внутренней системы отопления | до 15 августа 2018 |

**МБУ «Центр игровых видов спорта»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | График проведения |
| 1 | Опрессовка и промывка внутренней системы отопления зданий с/з «Спартак», с/з «Луч», шахматного клуба | до 15 августа 2018 |
| 2 | В связи с аварийной ситуацией в спортивном клубе Юбилейный, составляется смета на ремонт тепловых сетей. |  |

**МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»**

 требуется установка 4 дверей по периметру здания для осуществления запасных выходов, частичный ремонт кровли (течет крыша в трех корпусах и в переходах между корпусами), утепление и изоляция теплотрассы от задвижки до здания, опрессовка системы отопления произведена 01.06.2018, а также требуется замена отопительных радиаторов в 4 кабинетах и холле.